Приложение 5

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор ФГУП РАМИ РИА НОВОСТИ _______________________ /КОЖИНА Г.И./ | Директор Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации _______________________/ТОЛСТИКОВА Е.А./ |

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию дополнительных исследований по направлениям актуальным для потребителей и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов

ФГУП РАМИ РИА НОВОСТИ

Содержание

1. Методика и инструментарий дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений:

Методика дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны: Обоснование актуальности исследования; Цели и задачи исследования; Предмет исследования; Объект исследования; Определение параметров исследования: Составление перечня параметров исследования; Описание параметров исследования; Обоснование выбора параметров исследования; Способы сбора информации.

1.2. Инструментарий дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

2. Методика и инструментарий дополнительного исследования общеобразовательных учреждений:

2.1. Методика дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны: Обоснование актуальности исследования; Цели и задачи исследования; Предмет исследования; Объект исследования; Определение параметров исследования: Составление перечня параметров исследования; Описание параметров исследования; Обоснование выбора параметров исследования; Способы сбора информации.

2.2. Инструментарий дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

3. Методика и инструментарий дополнительного исследования учреждений начального и среднего профессионального образования:

3.1. Методика дополнительного исследования учреждений начального и среднего профессионального образования по направлениям, актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны: Обоснование актуальности исследования; Цели и задачи исследования; Предмет исследования; Объект исследования; Определение параметров исследования: Составление перечня параметров исследования; Описание параметров исследования; Обоснование выбора параметров исследования; Способы сбора информации.

3.2. Инструментарий дополнительного исследования учреждений начального и среднего профессионального по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны. 4. Глоссарий, используемых терминов и определений

1. Методика и инструментарий дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений

1.1. Методика дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

    - Обоснование актуальности исследования

Реализация государственной политики в Российской Федерации на современном этапе предусматривает комплексную модернизацию действующих региональных сетей образовательных учреждений, в том числе в области развития их энергоэффективности, реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, которая предполагает консолидацию усилий всех уровней власти для обеспечения изменения качества жизни населения, как в отдельных регионах, так и страны в целом.

Повышение энергоэффективности образовательных учреждений заявлено и в числе приоритетов комплекса мер по модернизацию региональных систем общего образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»

В настоящее время оплата коммунальных услуг составляет около 10% текущих расходов образовательных учреждений.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость в системе образования и сдерживающими проведение энергосберегающей политики, являются:

- значительный физический и моральный износ энергетического оборудования и сетей;

- высокие потери при передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, высокий расход первичных энергоресурсов;

- ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергоресурсов;

Еще одной важной причиной низкого энергосбережения в отрасли является отсутствие мотивации к энергосбережению и повышению энергоэффективности, недостаточные информированность и уверенность в необходимости и «безопасности» применения мер и механизмов у всех участников образовательного процесса.

Такое направление энергосбережения как поведенческое энергосбережение, то есть укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить привычным лозунгом «Уходя - гасите свет», к сожалению, в сфере образования практически отсутствует. Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение экономически выгодно. Поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и только его распространение может дать значительный эффект без дорогостоящих вложений в модернизацию или замену оборудования и технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 - 10 % от всего потенциала энергосбережения.

Повышение мотивации к энергосбережению и формирование модели поведенческого энергосбережения, как и абгрейд устаревшего оборудования и формирование программ по повышению энергоэффективности в системе образования, невозможны без должной информационной поддержки, сбалансированной компаний по пропаганде и обучению всех категорий пользователей  энергосбережению. Для проектирования и реализации данных программ необходимо обладать комплексной информационной базой, охватывающей как вопросы технического обеспечения отдельных  образовательных учреждений, так и данными об уже реализованных мероприятиях, оказавших влияние на повышение энергоэффективности отдельных учреждений.

Дополнительной, но не менее значимой, задачей  в этой связи становится обеспечение доступности для аудитории непрофессионалов пообъектной информации по всем группам образовательных учреждений, представленных в регионах. То есть фактически, создание в рамках популярного социально-ориентированного сайта, интерактивного информационного источника, основанного на данных как самообследований, так и внешних оценок, где были бы представлены основные вопросы развития энергоэффективности всех региональных комплексов образовательных учреждений страны (дошкольных, общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования).

Формирование подобной информационной базы и является целью реализации исследования образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

Особую ценность в мониторинге энергоэффективности в сфере образования приобретает исследование данного вопроса именно в дошкольных образовательных учреждениях. Причиной этому является особый режим работы и требования санитарных норм к температурным, световым и иным характеристикам.

    - Цели и задачи исследования

Целью данного исследования является получение информации для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов по энергосбережению и энергоэффективности по направлениям актуальным для потребителей (родителей, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов.

Основными задачами исследования являются:

- формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных пообъектного учета основных направлений энергорасходов дошкольных образовательных учреждений;

- формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о деятельности конкретных дошкольных образовательных учреждений направленной на повышение энергоэффективности;

- формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о деятельности конкретных дошкольных образовательных учреждений по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о наличии в конкретных дошкольных образовательных учреждений здоровьесберегающих факторов среды для детей;

- сбор и обработка данных о контекстных условиях деятельности конкретных дошкольных образовательных учреждений, а так же формирование методик, учитывающих эти данные при анализе энергоэффективности отдельных учреждений.

    - Предмет исследования

Деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отдельных учреждениях дошкольного образования (далее ДОУ) и ее результаты.

    - Объект исследования

Российские дошкольные образовательные учреждения различных видов и типов.

    - Определение параметров исследования

1.1.5.1. Составление перечня параметров исследования

В рамках исследования собирается, обобщается и анализируется информация по следующим направлениям:

- общая информация об энергорасходах ДОУ по объему и стоимости в разрезе типов энергоносителей и функционального назначения;

- деятельность, направленная на повышение энергоэффективности в ДОУ, включая меры по модернизации основных систем энергоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение) а также меры по энергосбережению, связанные с утеплением зданий;

- деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая пропаганду энергосбережения, проекты по повышению энергоэффективности с участием воспитанников и родителей и др.;

- характеристика здоровьесберегающих факторов среды для детей в ДОУ;

- контекстные условия функционирования ДОУ, определяющие расходы на энергоносители – от тарифов до климатических условий и режима работы.

Данные направления были определены на основе анализа международного и отечественного опыта формирования и внедрения в практику современных мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в области энергосбережения и энергоэффективности (см. п.1.1 данного Отчета «Аналитическая записка по результатам анализа международного и отечественного опыта формирования и внедрения в практику мультимедийных информационно-аналитических ресурсов) и результатов анализа информационных источников и групп данных, имеющихся в свободном доступе по вопросам энергосбережения и энергоэффективности (см. п.1.2 данного Отчета «Разработка Методологии формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов»).

Каждое из направлений содержит ряд показателей, характеризующих тот или иной вид объекта или процесса направленного на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

По форме выражения все показатели делятся на несколько групп:

1) Группа показателей, имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в стандартны единицах, указанных в требованиях к энергетическому паспорту (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010 г. N 17498). Например, к таким показателям относятся почти все показатели раздела 1 «Характеристики энергорасходов ДОУ» и частично показатели раздела 5 «Контекстные условия».

2) Группа показателей имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в универсальных единицах. К таим показателям, например, относятся часть характеристик Раздела 3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности», такие как: «Доля  (%)  сотрудников ДОУ, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего числа фактического персонала», «Количество мероприятий ДОУ, с привлечением родителей воспитанников и общественности, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)» и другие.

3) Группа показателей, имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в условных баллах, присвоенных экспертным путем, например показатели раздела 1 «Характеристики энергорасходов ДОУ»  «Наличие /установка люминесцентных ламп» и  «Наличие /установка светодиодные лампы» определяются баллами.

4) Группа показателей, определяющихся простым дихотомическим выбором «Да-Нет», каждому значению которых будет присвоено при расчете свое цифровое значение.

Особняком стоит группа вопросов, не имеющих количественного исчисления. Это так называемые «открытые вопросы», целью которых является сбор дополнительной информации, например вопрос «Название всех  и краткое описание 1-2  мероприятий». Подобные вопросы призваны собрать сведения о положительном опыте учреждения в вопросах реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для дальнейшей диссеминации подобного опыта.

1.1.5.1. Описание параметров исследования

Итак, основными показателями, по которым осуществляется сбор информации являются:

Раздел I Характеристики энергорасходов ДОУ.

1.1.	Объем энергоносителя - Электрическая энергия

1.2.	Объем энергоносителя - Тепловая энергия

1.3.	Объем энергоносителя - Твердое топливо

1.4.	Объем энергоносителя - Жидкое топливо

1.5.	Объем энергоносителя - Моторное топливо всего, в том числе

1.5.1.	бензин

1.5.2.	керосин

1.5.3.	дизельное топливо

1.5.4.	газ

1.6.	Объем энергоносителя - Природный газ (кроме моторного топлива)

1.7.	Объем энергоносителя - Вода горячая

1.8.	Объем энергоносителя - Вода холодная

1.9.	Расходы на: Отопление

1.10.	Расходы на: Электроснабжение

1.11.	Расходы на: Горячее водоснабжение

1.12.	Расходы на: Холодное водоснабжение

1.13.	Расходы на: Газ

Раздел II Деятельность, направленная на повышение энергоэффективности в ДОУ

Система отопления

  - Установка (и /или наличие) прибора учета тепловой энергии

  - Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов

  - Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления

  - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления

Система горячего водоснабжения

  - Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения

  - Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов

  - Установка ( и /или наличие) прибора учета горячей воды

Система электроснабжения

  - Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов:

    - Наличие /установка люминесцентных ламп

    - Наличие /установка светодиодные лампы

  - Установка ( и /или наличие) датчиков движения осветительных приборов в здании и /или на прилегающей территории

Дверные и оконные конструкции

  - Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе

  - Обеспечение автоматического закрывания входных внешних дверей

  - Замена или утепление оконных блоков на более  энергосберегающие

Стеновые конструкции

  - Заделка межпанельных и компенсационных швов

  - Утепление наружных стен

  - Утепление потолка подвала (при наличии), если подвал отсутствует - оставьте поле не заполненным

  - Утепление пола чердака (при наличии), если чердак отсутствует - оставьте поле не заполненным

Раздел III Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности

  - Наличие плана мероприятий ДОУ, посвященных энергосбережению и повышению энергоэффективности

  - Доля  сотрудников ДОУ, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего числа фактического персонала

  - Количество мероприятий ДОУ, с привлечением родителей воспитанников  и общественности, посвященных пропаганде энергосбережения

  - Разработка и реализация (за последний календарный год) образовательных занятий и культурно-массовых мероприятий (фестивалей, утренников конкурсов и пр.) посвященных пропаганде энергосбережения

  - Наличие на территории ДОУ визуальной информации для детей /родителей/сотрудников, посвященной пропаганде энергосбережения

  - Наличие на сайте ДОУ материалов или раздела, посвященного энергосбережению и условиям, обеспечивающим охрану здоровья детей

  - Участие  сотрудников  в очных и дистанционных    проектах /мероприятиях, в том числе образовательных, посвященных энергосбережению

Раздел IV Наличие здоровьесберегающих факторов среды для детей в ДОУ

  - Средняя температура воздуха классов помещениях, где находятся дети:

      - в отопительный сезон

      - в неотопительный сезон

  - Наличие очистительных фильтров для воды

  - Наличие очистителей (увлажнителей) воздуха

  - Наличие бутилированной воды в классах

V Контекстные условия

5.1.	Площадь отапливаемых помещений

5.1.1.	в том числе площадь помещений, в которых находятся дети

5.2.	Объем отапливаемых помещений

5.2.1.	в том числе объем помещений, в которых находятся дети

5.3.	Наличие чердачных помещений

5.4.	Наличие подвальных помещений

5.5.	Тариф на электроэнергию

5.6.	Тариф на тепловую энергию

5.7.	Тариф на теплую воду

5.8.	Тариф на пар

5.9.	Тариф на отпуск сетевого газа

5.10.	Численность воспитанников

5.11.	Численность  сотрудников

5.12.	Режим работы

5.13.	Количество рабочих дней в неделю

5.14.	Суммарное количество часов работы  ДОУ в неделю с учетом работы групп кратковременного пребывания

5.15.	Наличие прачечной в ДОУ

5.16.	Наличие бассейна

5.17.	Наличие  спортивного зала

5.18.	Наличие  пищеблока

5.19	Наличие внешней территории, требующей освещения за счет ДОУ

5.20	Тип местности, где размещается ДОУ

5.21   Коэффициент дисперсности расселения в регионе

5.22.	Индекс бюджетных расходов региона

5.23.	Количество светлого времени суток в период с 18 до 23 часов в годовом исчислении, часов

5.24.	Средняя продолжительность отопительного сезона в годовом исчислении, суток

5.25. Средняя температура окружающей среды в отопительный сезон, градусов

Полученный в ходе исследования комплекс информации будет сформирован для решения задачи корректного сравнения ДОУ, выявления моделей эффективной политики энергосбережения (опыт лучшей практики) и их распространения с учетом многообразия условий функционирования ДОУ. Он позволит органам управления и руководителям образовательных учреждений выявить приоритеты и развития, продемонстрирует эффекты обоснованной политики энергосбережения для ДОУ и здоровья воспитанников

1.1.5.3. Обоснование выбора параметров исследования

Выбор параметров исследования определяется теми целями и задачами, которые определил заказчик при формировании комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов, основанных на результатах внешних исследований развития энергоэффективности региональных сетей образовательных учреждений, ориентированных на удовлетворение информационных потребностей различных групп населения Российской Федерации (включая специалистов системы образования).

Содержательно данный комплекс призван оказывать информационную поддержку целевым группам проекта (руководителям образовательных учреждений, учителям, ученикам и их родителям, а также широкому кругу заинтересованных в данной теме пользователей) как в реализации программ энергоэффективности и исполнении ФЗ №261 РФ, государственных инициатив, внедрении успешных практик и инновационных технологий энергосбережения, так и в общих целях образования и просвещения в области энергоэффективности и энергосбережения, продвижения концепции устойчивого развития и сбережения природных ресурсов.

Параметры проведения обследования выбраны в соответствии с международными и российскими стандартами мониторинговых  обследования, а также задачами и особенностями выполнения данной работы.

    - Способы сбора информации

Разработка омплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны носит комплексный характер, что определяет комплексность источников информации.

Очевидно, что оценка текущего положения дел по вопросам энергоэффективности образовательных учреждений страны в отдельных территориях и стране в целом не может быть основана на уже имеющейся в распоряжении органов управления образованием инормаци. Требуется комплекс технологий для сбора первичной информации, на основе которых можно сделать объективные выводы о сегодняшней ситуации, потребностях ДОУ, деятельности, направленной на энергосбережение и  повышение энергоэффективности и имеющихся ресурсах для этого. Чаще всего в российской и международной практике комбинируется несколько  инструментов для сбора первичных данных, включающих в себя сбор как качественной, так и количественной информации.

В рамках анализа отечественного и международного опыта формирования и внедрения в практику мультимедийных информационно-аналитических ресурсов был выделен ряд возможных источников информационного контента, содержащего актуальные материалы по теме энергоэффективности и энергосбережения. В разделе представлено несколько основных групп источников данных, представляющих интерес для проектируемого ресурса и рассматриваемых в качестве потенциальных информационных партнерств в реализации проекта.

С целью анализа источников имеющихся данных и информации необходимо выделить следующие типы данных, которые могут быть использованы для анализа, формирования аналитических и информационных материалов, методик оценки и пр., а также контентного наполнения мультимедийного информационно-аналитического ресурса:

- Формы финансовой отчетности;

- Формы государственной статистической отчетности образовательных учреждений;

- Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности;

- Результаты дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

Формы финансовой отчетности

Формами финансовой отчетности по использованию топливно-энергетических ресурсов образовательных учреждений с учетом государственной финансовой поддержки являются следующие:

- перечень зданий и сооружений, находящихся в ведении образовательного учреждения, составленный по техническим паспортам. Перечень зданий и сооружений определяет типы и характеристики объектов- потребителей энергоресурсов;

- регламент функционирования зданий и сооружений образовательного учреждения, утвержденный руководителем в установленном порядке. Регламент определяет режимы функционирования (работы) зданий и сооружения в зимний и летний период и время суток;

- договоры с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения. Договоры с поставщиками и счета по оплате фактически использованных энергоресурсов позволяют получить в качестве исходных данных количественные показатели в натуральных объемах и/или стоимостных, включая информацию о тарифной политике региона.

Формы финансовой отчетности по использованию топливно-энергетических ресурсов образовательных учреждений с учетом государственной финансовой поддержки заполняет структурное подразделение образовательного учреждения, ответственное за финансовое обеспечение функционирования образовательного учреждения, совместно с техническими службами, ответственными за обеспечение учреждения техническими средствами (инфраструктура) топливо-, энерго-, водо- снабжения.

Формы государственной статистической отчетности образовательных учреждений

Формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, начиная с отчета за 2010 год (Приказ  Росстата от 25.11.2010 №417). В исследовании могут быть задействованы данные следующих форм государственного статистического наблюдения:

Форма «Режимы_01»

Форма №1эл

Форма № 2-ТЭН покуп. отопл

Форма № 2-ТЭН покуп.гвс

Форма № 3-ТЭН собств.отопл

Форма № 6-водоотведение

Форма № 4-топ

Форма № 5-водопотребление

Форма № 3-ТЭН собств. гвс

Форма № 8 – экономия

Форма 85-К

Статистическая информация обладает рядом качеств, делающих ее незаменимой при анализе любой социальной системы, а именно:

- точность и измеримость,

- обязательность ежегодного сбора данных,

- горизонтальная сопоставимость на различных уровнях (от муниципального до международного),

- динамическая сопоставимость (по некоторым статданным сферы образования есть динамические ряды в несколько десятилетий),

- возможность анализа контекстных показателей (социально-экономические, демографические, финансовые и другие показатели).

Следует отметить, что, несмотря на свою инертность и нечувствительность к быстрым изменениям объектов наблюдения, в настоящее время только система статистики может дать пусть не исчерпывающую, но хотя бы частичную информацию по ряду проблемных вопросов развития системы повышения квалификации и переподготовки по вопросам энергоэффективности дошкольных образовательных учреждений.

Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности

Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности также могут служить источником данных для мультимедийных информационно-аналитических ресурсов и представляют значительный потенциал в подготовке аналитических материалов, дают возможности сравнения, в том числе пообъектного, интерпретации, создания инфографики.

Целью мониторинга является оперативный сбор и подготовка аналитических материалов для заседаний президиума Государственного совета, докладов Президенту Российской Федерации по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности, а так же для формирования Бюллетеня активности исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формы Мониторинга предназначены для обеспечения сбора информации о реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации, а также их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, расположенными на их территории.

Ценность мониторингового исследования, помимо всего прочего заключается в чувствительности к вновь возникающим информационным потребностям, в том числе и на отдельных территориях, либо по определенным тематическим направлениям.

Результаты дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

Особенностью мониторинговых обследований с использованием методов социологического исследования является достоверность получаемой картины исследуемой области при незначительной выборке относительно генеральной совокупности. В условиях ограниченности ресурсов данный вид исследования позволяет выявить благополучные позиции и проблемные факторы, зачастую не являющиеся очевидными при традиционном взгляде на систему образования.

Дополнительное исследование общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны будет проводиться в виде опроса по специально созданному вопроснику, включающему открытые и закрытые вопросы.  Сбор вопросников проводится в двух формах:

1) Основной формой сбора является дистанционный опрос посредством онлайн-сервисов заполнения онлайн-вопросников через сайт.

2) Второй страхующей формой проведения опроса является проведение опроса с использованием электронного варианта вопросника в формате Excel с последующим сбором вопросников по электронной почте.

Особенности формирования методического комплекса, обеспечивающего реализацию дополнительных исследований по направлениям, актуальным для потребителей и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно - аналитических ресурсов, диктует свои требования к способам сбора информации. Во-первых, информация должна собираться по каждому отдельному субъекту хозяйствования, то есть по каждому дошкольному образовательному учреждению отдельно. Во-вторых, сбор информации должен быть дистантным и иметь такую технологическую форму реализации, которая позволит формировать интерактивные пополняющиеся информационные базы, как в разрезе отдельных регионов, так и в разрезе всей страны.

Различный уровень ИКТ-компетенций потенциальных участников опроса определяет характер не только технической реализации, но и способы визуализации контента. В связи с этим будет предусмотрен особый режим представления он-лайн вопросника, учитывающий различные возможность ИКТ-среду дошкольных образовательных учреждений, а также будет возможность дублирующего способа работы с  вопросником путем заполнения и пересылки файлов в формате excel.

Организационная схема сбора и обработки информации в рамках дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны будет выглядеть следующим образом:

1 этап. Рассылка вопросников в excel формате и ссылок на ресур для онлайн сбора в региональные органы управления образованием. (Форма 1 Вопросник, форма 2 Инструкция по заполнению вопросника (формы 1), информационное письмо с указанием вариантов консультаций по заполнению вопросников и другими вопросами, связанными с реализацией дополнительного исследования).

2 этап. Передача материалов для заполнения в дошкольные образовательные учреждения региона. Форма сбора выбирается на усмотрение специалистов регионального и муниципальных органов управления образование.

3 этап. Заполнение вопросников дошкольным образовательным учреждением. Вопросник заполняется представителем ДОУ отвечающим за вопросы повышения энергоэффективности, но ответственность за достоверность данных лежит на руководителе ДОУ, поскольку именно он подписывает письмо о предоставлении информации для участия в исследовании. К заполнению вопросника может также привлекаться старший методист или заместитель заведующего ДОУ по вопросам развития. Источники получения информации подробно по разделам описаны в инструкции по заполнению.

4 этап. В зависимости  от способа заполнения вопросника, следующий этап имеет два  варианта:

4-1 В случае заполнения онлайн-вопросника данные сразу поступают в общую базу, совместимую с excel и большинством программ для статистической обработки. Форма реализации данной базы данных представлена в excel файле «Оболочка БД» (Форма 3)

4-2. В случае заполнения excel варианта вопросника, excel файл вместе с сопроводительным письмом направляется в региональный орган управления образованием, а затем консолидировано вся информация по отдельным ДОУ региона направляются федеральному куратору сбора информации в формате, зафиксированном в excel файле «Свод по региону ДОУ» (Форма 4)

5 этап. Поступившие данные из excel файлов по отдельным субъектам федерации «Свод по региону ДОУ» трансформируются в excel форму «Оболочка БД» и добавляется к уже сформированной в ходе онлайн  сбора базе.

6 этап. Обработка базы данных. Сформированная база данных позволяет проводить анализ не только по отдельным регионам, но и по отдельным направлениям с использованием различных фильтров.

1.2. Инструментарий дополнительного исследования дошкольных образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

Инструментарий данного дополнительного исследования включает:

- Форму 1 - Первичную форму сбора данных с учреждений – в формате Excel (см. Приложение 5.1 к данному разделу Отчета).

- Форму 2 - Инструкцию по заполнению Формы 1.

- Форма 3 - Оболочку базы данных – в формате Excel (см. Приложение 5.1 к данному разделу Отчета).

- Форма 4 - Сводные формы сбора данных по региону – в формате Excel (см. Приложение 5.1 к данному разделу Отчета).

Форма 2. Инструкция по заполнению Формы 1

## Форма сбора информации (Форма 1)

Обследование по вопросам оценки энергоэффективности дошкольных образовательных учреждений и деятельности по энергосбережению  проводиться в виде опроса по специально созданному вопроснику, включающему открытые и закрытые вопросы. Сбор вопросников проводится в двух формах:

1) Основной формой сбора является дистанционный опрос посредством онлайн-сервисов заполнения вопросник отдельным дошкольным образовательным учреждением через сайт.

2) Второй (дублирующе-страхующей) формой проведения опроса является проведение опроса с использованием электронного варианта вопросника в формате Excel с последующим сбором файлов по электронной почте.

В первом варианте заполнения представитель дошкольного образовательного учреждения заходит на интенет-страницу опроса, указанную в информационном письме и без дополнительной авторизации и регистрации вносить в пустые ячейки необходимые данные по дошкольному образовательному учреждению. Сервис заполнения предполагает возможность предварительного сохранения ответов и возвращения к заполнению в более позднее время при условии  заполнения вопросника на том же компьютере. К основной форме прилагается специальный раздел, позволяющий загрузить скан письма сопровождения за подписью руководителя дошкольного образовательного учреждения.

Во втором варианте заполнения действует следующая организационная схема:

- Орган управления образования извещает дошкольное образовательное учреждение о предпочтительной форме заполнения вопросника и рассылает инструментарий или ссылку на онлайн ресурс.

- Представитель дошкольного образовательного учреждения изучает вопросник, консультируется с организаторами обследования и, в случае отсутствия энергетического паспорта организации, запрашивает дополнительную информацию, в которой есть потребность и которая не присутствует в первичной отчетности дошкольного образовательного учреждения.

- Дошкольное образовательное учреждение заполняет вопросник и высылает файл в формате excel на адрес указанный органом управления образованием. К заполненной форме прилагается скан письма руководителя дошкольного образовательного учреждения по установленному образцу.

## Ответственный, за сбор и предоставление информации

Ответственным за сбор информации по отдельному дошкольному образовательному учреждению является специалист, ранее назначенный приказом руководителя учреждения в качестве ответственного по вопросам энергосбережения и методической помощи в организации работ по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. В случае, если такой специалист ранее не определен, то руководитель ДОУ назначает отдельным приказом ответственного за реализацию обследования.

К сбору информации по разделу №3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» может быть также привлечен методист детского сада или заместитель руководителя по развитию.

Ответственным за достоверность предоставленных данных официально является руководитель дошкольного образовательного учреждения, который соответствующим сопроводительным письмом подтверждает достоверность и точность предоставленных данных.

## Объекты учета

Сбор информации осуществляется по каждому зданию дошкольного образовательного учреждения отдельно. Филиалы учреждения, которые располагаются на других территориях, также заполняют вопросник отдельно.

## Отчетный период

Вопросник заполняется 1 раз в год по состоянию за прошлый календарный год.

В разделе «I. Характеристики энергорасходов ДОУ» указываются данные, соответствующие информации, представленной в официальной статистической и финансовой отчетности. Данные по энергопотреблению указываются за календарный год.

В разделе «II. Деятельность, направленная на повышение энергоэффективности в ДОУ» указываются мероприятия, осуществленные за последние 3 календарных года или осуществляемые в настоящий момент.

В разделе «III. Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» указываются мероприятия реализованные за последний календарный год.

В разделе «IV. Наличие здоровьесберегающих факторов среды для детей в ДОУ» указываются данные за последний календарный год.

В разделе «V. Контекстные условия» предоставляются сведения на дату заполнения, либо на дату, обозначенную в вопросе

## Источники информации

Для того, чтобы заполнить Раздел 1 «Характеристики энергорасходов ДОУ» Вопросника (Форма 1), необходимо использовать следующие источники данных:

П. 1.1 Электрическая энергия: Используется информация из «Раздела 4.  Электроснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 1.2 Тепловая энергия: Используется информация из «Раздела 3. Теплоснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 1.3 Твердое топливо: Используется информация из Формы № 4-топ. «Объемы потребления топлива собственными котельными и другими техустановками».

П. 1.4 Жидкое топливо: Используется информация из Формы № 4-топ. «Объемы потребления топлива собственными котельными и другими техустановками».

П. 1.5 Моторное топливо: Используется информация из Энергетического паспорта ДОУ.

П. 1.6 Природный газ: Используется информация из отчетных документов ДОУ.

П. 1.7 Вода горячая: Используется информация из Раздела 5. «Горячее водоснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 1.8 Вода холодная: Используется информация из Раздела 6. Водоснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 1.9-1.13. Расходы ДОУ за последний календарный год: Для заполнения данного раздела используется информация Энергетического паспорта ДОУ

Если у ДОУ нет Энергетического паспорта, то частично данные берутся из документации на оборудование, частично в органе управления образованием, либо организации осуществляющей снабжение энергией учреждение.

Для того, чтобы заполнить Раздел 2 «Деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в ДОУ» Вопросника (Форма 1) по энергоэффективности, необходимо использовать следующие источники данных:

Система отопления

П. 2.1 Установка (и /или наличие) прибора учета тепловой энергии: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.2 Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.3 Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.4 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Система горячего водоснабжения

П. 2.5 Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.6 Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.7 Установка (и/или наличие) прибора учета горячей воды: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Система электроснабжения

П. 2.8 Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.9 Установка (и/или наличие) датчиков движения осветительных приборов в здании и /или на прилегающей к ДОУ территории: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Дверные и оконные конструкции

П. 2.10 Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.11 Обеспечение автоматического закрывания входных внешних дверей: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.12 Замена или утепление оконных блоков на более  энергосберегающие: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Стеновые конструкции

П. 2.13 Заделка межпанельных и компенсационных швов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.14 Утепление наружных стен: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.15 Утепление потолка подвала (при наличии): Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.16 Утепление пола чердака (при наличии): Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Для того, чтобы заполнить раздел 3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» и раздел 4 «Наличие здоровьесберегающих факторов среды для детей в ДОУ»  Формы 1 используйте форму внутренней отчетности дошкольного образовательного учреждения и сведения, предоставленные в вышестоящие органы в рамках ведомственной отчетности.

Для того, чтобы заполнить Раздел 5 «Контекстные условия» Вопросника по энергоэффективности, необходимо использовать следующие источники данных:

П. 5.1 Площадь отапливаемых помещений: Используется информация из Раздела 1 «Технические характеристики обьекта» Энергетического паспорта ДОУ, а также данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.2 Объем  отапливаемых помещений: Используется информация из Раздела 1 «Технические характеристики обьекта» Энергетического паспорта ДОУ, а также данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.3 Наличие чердачных помещений:  Используется информация Энергетического паспорта ДОУ, а также данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.4 Наличие подвальных помещений: Используется информация Энергетического паспорта ДОУ, а также данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.5 Тариф на электроэнергию:  Используется информация из Раздела 4 «Электроснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 5.6 Тариф на тепловую энергию: Используется информация из Раздела 3 «Теплоснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 5.7 Тариф на теплую воду: Используется информация из Раздела 5 «Горячее водоснабжение» Энергетического паспорта ДОУ.

П. 5.8 Тариф на пар: Используется информация Энергетического паспорта ДОУ.

П. 5.9 Тариф на отпуск сетевого газа: Используется информация Энергетического паспорта ДОУ.

П. 5.10 Численность  воспитанников  на 01.01.текущего года: Используется информация из Раздела 2 «Эксплуатационные показатели» Энергетического паспорта ДОУ, а также данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.11 Численность  сотрудников на 01.01.текущего года: Используется информация из Раздела 2 «Эксплуатационные показатели» Энергетического паспорта ДОУ, а также данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.12 Режим работы (полных часов в рабочий день): Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.13 Количество рабочих дней в неделю: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.14 Суммарное количество часов работы  ДОУ в неделю с учетом работы групп кратковременного пребывания: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.15 Наличие прачечной в ДОУ: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.16 Наличие бассейна: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.17 Наличие  спортивного зала: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»

П. 5.18 Наличие  пищеблока: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.19 Наличие внешней территории, требующей освещения за счет ДОУ: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

П. 5.20 Тип местности: Используются данные Формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения».

По п.5.21-5.25 – используются данные, представленные на официальном сайте территориального органа государственной статистики.

## Технология заполнения

Необходимо заполнить ячейки белого цвета (либо путем выбора значений из списка, либо путем ввода цифр или текста с клавиатуры), остальные ячейки защищены от изменений.

Все ячейки должны быть заполнены.

Обращайте внимание на размерность, указанную в вопросе.

Вопросник отсылается один раз после полного заполнения.

Не допустимо внесение изменений в структура excel-файла.

Форма 1 направляется в центр обработки информации и сопровождается официальным письмом за подписью руководителя дошкольного образовательного учреждения. Оригинал сопроводительного письма сканируется и высылается в электронном виде.

2. Методика и инструментарий дополнительного исследования общеобразовательных учреждений

2.1. Методика дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

### 2.1.1. Обоснование актуальности исследования

Реализация государственной политики в Российской Федерации на современном этапе предусматривает комплексную модернизацию действующих региональных сетей образовательных учреждений, в том числе в области развития их энергоэффективности, реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, которая предполагает консолидацию усилий всех уровней власти для обеспечения изменения качества жизни населения, как в отдельных регионах, так и страны в целом.

Повышение энергоэффективности образовательных учреждений заявлено и в числе приоритетов комплекса мер по модернизацию региональных систем общего образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»

В настоящее время оплата коммунальных услуг составляет около 10% текущих расходов образовательных учреждений.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость в системе образования и сдерживающими проведение энергосберегающей политики, являются:

- значительный физический и моральный износ энергетического оборудования и сетей;

- высокие потери при передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, высокий расход первичных энергоресурсов;

- ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергоресурсов.

Еще одной важной причиной низкого энергосбережения в отрасли является отсутствие мотивации к энергосбережению и повышению энергоэффективности, недостаточные информированность и уверенность в необходимости и «безопасности» применения мер и механизмов у всех участников образовательного процесса.

Такое направление энергосбережения как поведенческое энергосбережение, то есть укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить привычным лозунгом «Уходя - гасите свет», к сожалению, в сфере образования практически отсутствует. Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение экономически выгодно. Поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и только его распространение может дать значительный эффект без дорогостоящих вложений в модернизацию или замену оборудования и технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 - 10 % от всего потенциала энергосбережения.

Повышение мотивации к энергосбережению и формирование модели поведенческого энергосбережения, как и апгрейд устаревшего оборудования и формирование программ по повышению энергоэффективности в системе образования, невозможны без должной информационной поддержки, сбалансированной компаний по пропаганде и обучению всех категорий пользователей  энергосбережению. Для проектирования и реализации данных программ необходимо обладать комплексной информационной базой, охватывающей как вопросы технического обеспечения отдельных  образовательных учреждений, так и данными об уже реализованных мероприятиях, оказавших влияние на повышение энергоэффективности отдельных учреждений.

Дополнительной, но не менее значимой, задачей в этой связи становится обеспечение доступности для аудитории непрофессионалов пообъектной информации по всем группам образовательных учреждений, представленных в регионах. То есть фактически, создание в рамках популярного социально-ориентированного сайта, интерактивного информационного источника, основанного на данных как самообследований, так и  внешних оценок, где были бы представлены основные вопросы развития энергоэффективности всех региональных комплексов образовательных учреждений страны (дошкольных, общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования).

Формирование подобной информационной базы и является целью реализации исследования образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

В Российской Федерации в 2011 году функционировало 46427 учреждений, реализующих программы общего образования. Каждая из школ имеет одно, а порой несколько зданий. Повышение энергоэффективности по каждому образовательному учреждению позволит сохранить в размерах страны значительные ресурсы, и это придает особую актуальность работе по энергосбережению в школах.  Дополнительным фактором, повышающим  значимость работы по мониторингу энергоэффективности в школах является тот факт, что именно на данной ступени у детей может быть сформирована модель поведенческого энергосбережения.

### 2.1.2.Цели и задачи исследования

Целью данного исследования является получение информации для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов по энергосбережению и энергоэффективности по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов.

Основными задачами исследования являются:

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных пообъектного учета основных направлений  энергорасходов ОУ.

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о деятельности конкретных общеобразовательных учреждений направленной на повышение энергоэффективности.

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о деятельности конкретных общеобразовательных учреждений по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о наличии в конкретных общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающих факторов среды для школьников.

- Сбор и обработка данных о контекстных условиях деятельности конкретных общеобразовательных учреждений, а так же формирование методик, учитывающих эти данные при анализе энергоэффективности отдельных учреждений.

### 2.1.3. Предмет исследования

Деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отдельных учреждениях общего образования (далее ОУ) и ее результаты.

### 2.1.4. Объект исследования

Российские общеобразовательные учреждения различных видов и типов.

2.1.5.Определение параметров исследования:

2.1.1.5.1. Составление перечня параметров исследования

В рамках исследования собирается, обобщается и анализируется информация по следующим направлениям:

- общая информация об энергорасходах ОУ по объему и стоимости в разрезе типов энергоносителей и функционального назначения;

- деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в ОУ, включая меры по модернизации основных систем энергоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение) а также меры по энергосбережению, связанные с утеплением зданий;

- деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая пропаганду энергосбережения, проекты по повышению энергоэффективности с участием воспитанников и родителей и др.;

- характеристика здоровьесберегающих факторов среды для учащихся  в ОУ.

Контекстные условия функционирования ОУ, определяющие расходы на энергоносители – от тарифов до климатических условий и режима работы.

Каждое из направлений содержит ряд показателей, характеризующих тот или иной вид объекта или процесса направленного на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

По форме выражения все показатели делятся на несколько групп:

1) Группа показателей, имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в стандартны единицах, указанных в требованиях к энергетическому паспорту (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010 г. N 17498). Например, к таким показателям относятся почти все показатели раздела 1 «Характеристики энергорасходов ОУ» и частично показатели раздела 5 «Контекстные условия».

2) Группа показателей имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в универсальных единицах. К таим показателям, например, относятся часть характеристик Раздела 3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности», такие как: «Доля  (%)  сотрудников ОУ, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего числа фактического персонала», «Количество мероприятий ОУ, с привлечением родителей школьников  и общественности, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)» и другие.

3) Группа показателей, имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в условных баллах, присвоенных экспертным путем, например показатели раздела 1 «Характеристики энергорасходов ОУ»  «Наличие /установка люминесцентных ламп» и  «Наличие /установка светодиодные лампы» определяются баллами.

4) Группа показателей, определяющихся простым дихотомическим выбором «Да-Нет», каждому значению которых будет присвоено при расчете свое цифровое значение.

Особняком стоит группа вопросов, не имеющих количественного исчисления. Это так называемые «открытые вопросы», целью которых является сбор дополнительной информации, например вопрос «Название всех  и краткое описание 1-2  мероприятий». Подобные вопросы  призваны собрать сведения о положительном опыте учреждения в вопросах реализации политики  энергосбережения и повышения энергоэффективности для дальнейшей диссеминации подобного опыта.

2.1.5.2. Описание параметров исследования

Итак, основными показателями, по которым осуществляется сбор информации являются:

Раздел I Характеристики энергорасходов ОУ.

1.1.	Объем энергоносителя - Электрическая энергия

1.2.	Объем энергоносителя - Тепловая энергия

1.3.	Объем энергоносителя - Твердое топливо

1.4.	Объем энергоносителя - Жидкое топливо

1.5.	Объем энергоносителя - Моторное топливо всего, в том числе

1.5.1.	бензин

1.5.2.	керосин

1.5.3.	дизельное топливо

1.5.4.	газ

1.6.	Объем энергоносителя - Природный газ (кроме моторного топлива)

1.7.	Объем энергоносителя - Вода горячая

1.8.	Объем энергоносителя - Вода холодная

1.9.	Расходы на: Отопление

1.10.	Расходы на: Электроснабжение

1.11.	Расходы на: Горячее водоснабжение

1.12.	Расходы на: Холодное водоснабжение

1.13.	Расходы на: Газ

Раздел II Деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в ОУ

Система отопления

  - Установка (и /или наличие) прибора учета тепловой энергии

  - Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов

  - Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления

  - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления

Система горячего водоснабжения

  - Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения

  - Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов

  - Установка ( и /или наличие) прибора учета горячей воды

Система электроснабжения

  - Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов:

    - Наличие /установка люминесцентных ламп

    - Наличие /установка светодиодные лампы

  - Установка ( и /или наличие) датчиков движения осветительных приборов в здании и /или на прилегающей территории

Дверные и оконные конструкции

  - Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе

  - Обеспечение автоматического закрывания входных внешних дверей

  - Замена или утепление оконных блоков на более  энергосберегающие

Стеновые конструкции

  - Заделка межпанельных и компенсационных швов

  - Утепление наружных стен

  - Утепление потолка подвала (при наличии), если подвал отсутствует - оставьте поле не заполненным

  - Утепление пола чердака (при наличии), если чердак отсутствует - оставьте поле не заполненным

Раздел III Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности

3.1.	Наличие общешкольного плана мероприятий, посвященных энергосбережению и повышению энергоэффективности

3.2.	Доля (в %) сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего числа фактического персонала

3.3.	Количество внутришкольных мероприятий, с учащимися, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)

3.4.	Количество внутришкольных мероприятий, с привлечением родителей детей и общественности, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)

3.5.	Доля (%) учащихся, принявших участие в мероприятиях, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)

3.6.	Разработка и реализация (за последний календарный год) образовательных программ и мероприятий (тренингов, семинаров и пр.) посвященных пропаганде энергосбережения

3.7.	Наличие на территории ОУ визуальной информации, посвященной пропаганде энергосбережения

3.8.	Наличие на сайте ОУ материалов или раздела, посвященного энергосбережению

3.9.	Разработка и реализация внутришкольных совместных проектов  учеников, и/или педагогов и родителей, посвященных энергосбережению

3.10.	Участие учеников, родителей и/или педагогов в очных и дистанционных внешкольных проектах /мероприятиях, посвященных энергосбережению

Раздел IV Наличие здоровьесберегающих факторов среды для детей в ОУ

4.1. Средняя температура воздуха классов помещениях, где находятся школьники:

    - в отопительный сезон

    - в неотопительный сезон

  - Наличие очистительных фильтров для воды

  - Наличие очистителей (увлажнителей) воздуха

  - Наличие бутилированной воды в классах

V Контекстные условия

5.1.	Площадь отапливаемых помещений (м кв.)

5.1.1.	в том числе площадь учебных аудиторий (м кв.)

5.2.	Объем отапливаемых помещений (м куб.)

5.2.1.	в том числе объем учебных аудиторий (м куб.)

5.3.	Наличие чердачных помещений

5.4.	Наличие подвальных помещений

5.5.	Тариф на электроэнергию (руб./1 кВт)

5.6.	Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

5.7.	Тариф на теплую воду (м. куб.)

5.8.	Тариф на пар

5.9.	Тариф на отпуск сетевого газа (руб. /1000 куб. м)

5.10.	Численность  учащихся на 01.01. текущего года

5.11.	Численность  сотрудников на 01.01. текущего года

5.12.	Сменность

5.13.	Режим работы (полных часов в рабочий день)

5.14.	Наличие бассейна

5.15.	Наличие  спортивного зала

5.16.	Наличие  пищеблока

5.17.	Наличие внешней территории, требующей освещения за счет ОУ

5.18.	Тип местности, где размещается ОУ

5.19.	Коэффициент дисперсности расселения в регионе

5.20.	Индекс бюджетных расходов региона

5.21.	Количество светлого времени суток в период с 18 до 23 часов в годовом исчислении, часов

5.22.	Средняя продолжительность отопительного сезона в годовом исчислении, суток

5.23.	Средняя температура окружающей среды в отопительный сезон, градусов

Полученный в ходе исследования комплекс информации сформирован для решения задачи корректного сравнения ОУ, выявления моделей эффективной политики энергосбережения (опыт лучшей практики) и их распространения с учетом многообразия условий функционирования ОУ. Он позволит органам управления и руководителям образовательных учреждений выявить приоритеты и развития, продемонстрирует эффекты обоснованной политики энергосбережения для ОУ и здоровья школьников

2.1.5.3. Обоснование выбора параметров исследования

Выбор параметров исследования определяется теми целями и задачами, которые указывает заказчик при формировании комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов, основанных на результатах внешних исследований развития энергоэффективности региональных сетей образовательных учреждений, ориентированных на удовлетворение информационных потребностей различных групп населения Российской Федерации (включая специалистов системы образования).

Содержательно данный комплекс призван оказывать информационную поддержку целевым группам проекта (руководителям образовательных учреждений, учителям, ученикам и их родителям, а также широкому кругу заинтересованных в данной теме пользователей) как в реализации программ энергоэффективности и исполнении ФЗ №261 РФ, государственных инициатив, внедрении успешных практик и инновационных технологий энергосбережения, так и в общих целях образования и просвещения в области энергоэффективности и энергосбережения, продвижения концепции устойчивого развития и сбережения природных ресурсов.

Параметры проведения обследования выбраны в соответствии с международными и российскими стандартами мониторинговых  обследования, а также задачами и особенностями выполнения данной работы.

### Способы сбора информации

Разработка комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны носит комплексный характер, что определяет комплексность источников информации.

Очевидно, что оценка текущего положения дел по вопросам энергоэффективности образовательных учреждений страны в отдельных территориях и стране в целом не может быть основана на уже имеющейся в распоряжении органов управления образованием информации. Требуется комплекс технологий для сбора первичной информации, на основе которых можно сделать объективные выводы о сегодняшней ситуации, потребностях ОУ, деятельности, направленной на энергосбережение и повышение энергоэффективности и имеющихся ресурсах для этого. Чаще всего в российской и международной практике комбинируется несколько  инструментов для сбора первичных данных, включающих в себя сбор как качественной, так и количественной информации.

В рамках анализа отечественного и международного опыта формирования и внедрения в практику мультимедийных информационно-аналитических ресурсов был выделен ряд возможных источников информационного контента, содержащего актуальные материалы по теме энергоэффективности и энергосбережения. В разделе представлено несколько основных групп источников данных, представляющих интерес для проектируемого ресурса и рассматриваемых в качестве потенциальных информационных партнерств в реализации проекта.

С целью анализа источников имеющихся данных и информации необходимо выделить следующие типы данных, которые могут быть использованы для анализа, формирования аналитических и информационных материалов, методик оценки и пр., а также контентного наполнения мультимедийного информационно-аналитического ресурса:

  - Формы финансовой отчетности;

  - Формы государственной статистической отчетности образовательных учреждений;

  - Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности;

  - Результаты дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

Формы финансовой отчетности

Формами финансовой отчетности по использованию топливно-энергетических ресурсов образовательных учреждений с учетом государственной финансовой поддержки являются следующие:

- перечень зданий и сооружений, находящихся в ведении образовательного учреждения, составленный по техническим паспортам. Перечень зданий и сооружений определяет типы и характеристики объектов- потребителей энергоресурсов;

- регламент функционирования зданий и сооружений образовательного учреждения, утвержденный руководителем в установленном порядке. Регламент определяет режимы функционирования (работы) зданий и сооружения в зимний и летний период и время суток;

- договоры с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения. Договоры с поставщиками и счета по оплате фактически использованных энергоресурсов позволяют получить в качестве исходных данных количественные показатели в натуральных объемах и/или стоимостных, включая информацию о тарифной политике региона.

Формы финансовой отчетности по использованию топливно-энергетических ресурсов образовательных учреждений с учетом государственной финансовой поддержки заполняет структурное подразделение образовательного учреждения, ответственное за финансовое обеспечение функционирования  образовательного учреждения, совместно с техническими службами, ответственными за обеспечение учреждения техническими средствами (инфраструктура) топливо-, энерго-, водо- снабжения.

Формы государственной статистической отчетности образовательных учреждений

Формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, начиная с отчета за 2010 год (Приказ  Росстата от 25.11.2010 №417). В исследовании могут быть задействованы данные следующих форм государственного статистического наблюдения:

Форма «Режимы_01»

Форма №1эл

Форма № 2-ТЭН покуп. отопл

Форма № 2-ТЭН покуп.гвс

Форма № 3-ТЭН собств.отопл

Форма № 6-водоотведение

Форма № 4-топ

Форма № 5-водопотребление

Форма № 3-ТЭН собств. гвс

Форма № 8 – экономия

Форма 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования"

Статистическая информация обладает рядом качеств, делающих ее незаменимой при анализе любой социальной системы, а именно:

- точность и измеримость,

- обязательность ежегодного сбора данных,

- горизонтальная сопоставимость на различных уровнях (от муниципального до международного),

- динамическая сопоставимость (по некоторым статданным сферы образования есть динамические ряды в несколько десятилетий),

- возможность анализа контекстных показателей (социально-экономические, демографические, финансовые и другие показатели).

Следует отметить, что, несмотря на свою инертность и нечувствительность к быстрым изменениям объектов наблюдения, в настоящее время только система статистики может дать пусть не исчерпывающую, но хотя бы частичную информацию по ряду проблемных вопросов развития системы повышения квалификации и переподготовки по вопросам энергоэффективности дошкольных образовательных учреждений.

Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности

Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности также могут служить источником данных для мультимедийных информационно-аналитических ресурсов и представляют значительный потенциал в подготовке аналитических материалов, дают возможности сравнения, в том числе пообъектного, интерпретации, создания инфографики.

Целью мониторинга является оперативный сбор и подготовка аналитических материалов для заседаний президиума Государственного совета, докладов Президенту Российской Федерации по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности, а так же для формирования Бюллетеня активности исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формы Мониторинга предназначены для обеспечения сбора информации о реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации, а также их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, расположенными на их территории.

Ценность мониторингового исследования, помимо всего прочего заключается в чувствительности к вновь возникающим информационным потребностям, в том числе и на отдельных территориях, либо по определенным тематическим направлениям.

Результаты дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

Особенностью мониторинговых обследований с использованием методов социологического исследования является достоверность получаемой картины исследуемой области при незначительной выборке относительно генеральной совокупности. В условиях ограниченности ресурсов данный вид исследования позволяет выявить благополучные позиции и проблемные факторы, зачастую не являющиеся очевидными при традиционном взгляде на систему образования.

Дополнительное исследование общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны будет проводиться в виде опроса по специально созданному вопроснику, включающему открытые и закрытые вопросы.  Сбор вопросников проводится в двух формах:

1) Основной формой сбора является дистанционный опрос посредством онлайн-сервисов заполнения онлайн-вопросников через сайт.

2) Второй страхующей формой проведения опроса является проведение опроса с использованием электронного варианта вопросника в формате Excel с последующим сбором вопросников по электронной почте.

Особенности формирования методического комплекса, обеспечивающего реализацию дополнительных исследований по направлениям, актуальным для потребителей и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно - аналитических ресурсов, диктует свои требования к способам сбора информации. Во-первых, информация должна собираться по каждому отдельному субъекту хозяйствования, то есть по каждому дошкольному образовательному учреждению отдельно. Во-вторых, сбор информации должен быть дистантным и иметь такую технологическую форму реализации, которая позволит формировать интерактивные пополняющиеся информационные базы, как в разрезе отдельных регионов, так и в разрезе всей страны.

Различный уровень ИКТ-компетенций потенциальных участников опроса определяет характер не только технической реализации, но и способы визуализации контента. В связи с этим будет предусмотрен особый режим представления он-лайн вопросника, учитывающий различные возможность ИКТ-среду дошкольных образовательных учреждений, а также будет возможность дублирующего способа работы с  вопросником путем заполнения и пересылки файлов в формате excel.

Организационная схема сбора и обработки  информации в рамках дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны будет выглядеть следующим образом:

1 этап. Рассылка вопросников в excel формате и ссылок на ресурс для онлайн сбора в региональные органы управления образованием. (Форма 1 Вопросник, форма 2 Инструкция по заполнению вопросника (форма 1), информационное письмо с указанием вариантов консультаций по заполнению вопросников и другими вопросами, связанными с реализацией дополнительного исследования).

2 этап. Передача материалов для заполнения в дошкольные образовательные учреждения региона. Форма сбора выбирается на усмотрение специалистов регионального и муниципальных органов управления образованием.

3 этап. Заполнение вопросников дошкольным образовательным учреждением. Вопросник заполняется представителем ОУ отвечающим за вопросы повышения энергоэффективности, но ответственность за достоверность данных лежит на руководителе ОУ, поскольку именно он подписывает письмо о предоставлении информации для участия в исследовании. К заполнению вопросника может также привлекаться заместитель директора ОУ по вопросам развития. Источники получения информации подробно по разделам описаны в инструкции по заполнению.

4 этап. В зависимости от способа заполнения вопросника, следующий этап имеет два варианта:

4-1 В случае заполнения онлайн-вопросника данные сразу поступают в общую базу, совместимую с excel и большинством программ для статистической обработки. Форма реализации данной базы данных представлена в excel файле «Оболочка БД» (Форма №3).

4-2. В случае заполнения excel варианта вопросника, excel файл вместе с сопроводительным письмом направляется в региональный орган управления образованием, а затем консолидировано вся информация по отдельным ОУ региона направляются федеральному куратору сбора информации в формате, зафиксированном в excel файле «Свод по региону ОУ» (Форма №4).

5 этап. Поступившие данные из excel файлов по отдельным субъектам федерации «Свод по региону ОУ» трансформируются в excel форму «Оболочка БД» и добавляется к уже сформированной в ходе онлайн  сбора базе.

6 этап. Обработка базы  данных. Сформированная база данных позволяет проводить анализ не только по отдельным регионам, но и по отдельным направлениям с использованием различных фильтров.

2.2. Инструментарий дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

Инструментарий данного дополнительного исследования включает:

- Форму 1 - Первичную форму сбора данных с учреждений – в формате Excel (см. Приложение 5.2 к данному разделу Отчета).

- Форму 2 - Инструкцию по заполнению Формы 1.

- Форма 3 - Оболочку базы данных – в формате Excel (см. Приложение 5.2 к данному разделу Отчета).

- Форма 4 - Сводные формы сбора данных по региону – в формате Excel (см. Приложение 5.2 к данному разделу Отчета).

Форма 2 . Инструкция по заполнению Формы 1

## Форма сбора информации (Форма 1)

Обследование по вопросам оценки энергоэффективности общеобразовательных учреждений (далее ОУ) и деятельности по энергосбережению  проводиться в виде опроса по специально созданному вопроснику (Форма 1), включающему открытые и закрытые вопросы. Сбор вопросников проводится в двух формах:

1) Основной формой сбора является дистанционный опрос посредством онлайн-сервисов заполнения вопросник отдельным общеобразовательным учреждением через сайт.

2) Второй (дублирующе-страхующей) формой проведения опроса  является проведение опроса с использованием электронного варианта вопросника в формате Excel с последующим сбором файлов по электронной  почте.

В первом варианте заполнения представитель ОУ заходит на  интернет-страницу опроса, указанную в информационном письме, и без дополнительной авторизации и регистрации вносить в пустые ячейки необходимые данные по общеобразовательному учреждению. Сервис заполнения предполагает возможность предварительного сохранения ответов и возвращения к заполнению в более позднее время при условии  заполнения вопросника на том же компьютере. К основной форме прилагается специальный раздел, позволяющий загрузить скан письма сопровождения за подписью руководителя ОУ.

Во втором варианте заполнения действует следующая организационная схема:

- Орган управления образования извещает ОУ о предпочтительной форме заполнения вопросника и рассылает инструментарий или ссылку на онлайн ресурс.

- ОУ изучает вопросник, консультируется с организаторами обследования и, в случае отсутствия энергетического паспорта организации, запрашивает дополнительную информацию, в которой есть потребность и которая не присутствует в первичной отчетности ОУ.

- ОУ заполняет вопросник и высылает файл в формате excel на адрес указанный органом управления образованием. К заполненной форме прилагается скан письма руководителя ОУ по установленному образцу.

## Ответственный, за сбор и предоставление информации

Ответственным за сбор информации по отдельному ОУ является специалист, ранее назначенный приказом руководителя ОУ в качестве ответственного по вопросам энергосбережения и методической помощи в организации работ по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. В случае, если такой специалист ранее не определен, то руководитель ОУ назначает отдельным приказом ответственного за реализацию обследования.

К сбору информации по разделу №3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» может быть также привлечен методист ОУ или заместитель руководителя по развитию.

Ответственным за достоверность предоставленных данных официально является руководитель ОУ, который соответствующим  сопроводительным письмом подтверждает достоверность и точность предоставленных данных.

## Объекты учета

Сбор информации осуществляется по каждому зданию общеобразовательного учреждения отдельно. Филиалы ОУ, которые располагаются на других территориях, также заполняют вопросник отдельно

## Отчетный период

Вопросник заполняется 1 раз в год по состоянию за прошлый календарный год.

В разделе  «I. Характеристики энергорасходов ОУ.» указываются данные, соответствующие  информации, представленной в официальной статистической и финансовой отчетности. Данные по энергопотреблению указываются за календарный год.

В разделе «II. Деятельность, направленная на повышение энергоэффективности в ОУ» указываются мероприятия, осуществленные за последние  3 календарных года  или осуществляемые в настоящий момент.

В разделе «III. Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» указываются мероприятия реализованные за последний календарный год

В разделе «IV. Наличие здоровьесберегающих факторов среды для школьников в ОУ» указываются данные за последний календарный год.

В разделе «V. Контекстные условия» предоставляются сведения на дату заполнения, либо на дату, обозначенную в вопросе

## Источники информации

Для того, чтобы заполнить Раздел 1 «Характеристики энергорасходов ОУ» Вопросника, необходимо использовать следующие источники данных:

П. 1.1 Электрическая энергия: Используется информация из «Раздела 4.  Электроснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 1.2 – Тепловая энергия: Используется информация из «Раздела 3. Теплоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 1.3 Твердое топливо: Используется информация из Формы № 4-топ. «Объемы потребления топлива собственными котельными и другими техустановками».

П. 1.4 Жидкое топливо: Используется информация из Формы № 4-топ. «Объемы потребления топлива собственными котельными и другими техустановками».

П. 1.5 Моторное топливо: Используется информация из Энергетического паспорта ОУ.

П. 1.6 Природный газ: Используется информация из внутренней отчетности ОУ.

П. 1.7 Вода горячая: Используется информация из Раздела 5. «Горячее водоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 1.8 Вода холодная: Используется информация из Раздела 6. Водоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 1.9-1.13. Расходы ОУ за последний календарный год: Для заполнения данного раздела используется информация Энергетического паспорта ОУ.

Если у ОУ нет Энергетического паспорта, то частично данные берутся из документации на оборудование, частично в органе управления образованием, либо организации осуществляющей снабжение энергией учреждение.

Для того, чтобы заполнить Раздел 2 «Деятельность, направленная на повышение энергоэффективности в ОУ» Вопросника по энергоэффективности, необходимо использовать следующие источники данных:

Система отопления

П. 2.1 Установка (и /или наличие) прибора учета тепловой энергии: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.2 Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.3 Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.4 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Система горячего водоснабжения

П. 2.5 Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.6 Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.7 Установка (и/или наличие) прибора учета горячей воды: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Система электроснабжения

П. 2.8 Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.9 Установка (и/или наличие) датчиков движения осветительных приборов в здании и /или на прилегающей к ОУ территории: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Дверные и оконные конструкции

П. 2.10 Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.11 Обеспечение автоматического закрывания входных внешних дверей: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.12 Замена или утепление оконных блоков на более  энергосберегающие: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Стеновые конструкции

П. 2.13 Заделка межпанельных и компенсационных швов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.14 Утепление наружных стен: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.15 Утепление потолка подвала (при наличии): Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.16 Утепление пола чердака (при наличии): Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Для того, чтобы заполнить раздел 3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» и раздел 4 «Наличие здоровьесберегающих факторов среды для школьников в ОУ» используйте форму внутренней  отчетности ОУ и сведения, предоставленные в вышестоящие органы в рамках ведомственной отчетности.

Для того, чтобы заполнить Раздел 5 «Контекстные условия» Вопросника по энергоэффективности, необходимо использовать следующие источники данных:

П. 5.1 Площадь отапливаемых помещений: Используется информация из Раздела 1 «Технические характеристики обьекта» Энергетического паспорта ОУ, а также Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.2 Объем  отапливаемых помещений: Используется информация из Раздела 1 «Технические характеристики обьекта» Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.3 Наличие чердачных помещений: Используется информация Энергетического паспорта ОУ, а также Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.4 Наличие подвальных помещений: Используется информация Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.5 Тариф на электроэнергию: Используется информация из Раздела 4 «Электроснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.6 Тариф на тепловую энергию: Используется информация из Раздела 3 «Теплоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.7 Тариф на теплую воду: Используется информация из Раздела 5 «Горячее водоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.8 Тариф на пар: Используется информация Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.9 Тариф на отпуск сетевого газа: Используется информация Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.10 Численность  воспитанников  на 01.01.текущего года: Используется информация из Раздела 2 «Эксплуатационные показатели» Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.11 Численность  сотрудников на 01.01.текущего года: Используется информация из Раздела 2 «Эксплуатационные показатели» Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.12 Сменность: Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.13 Режим работы (полных часов в рабочий день): Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.14 Наличие бассейна: Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.15 Наличие  спортивного зала: Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.16 Наличие  пищеблока: Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.17 Наличие внешней территории, требующей освещения за счет ОУ: Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

П. 5.18 Тип местности: Используются данные Формы 76-рик "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования".

По п.5.19-5.23 – используются данные, представленные на официальном сайте территориального органа государственной статистики.

## Технология заполнения

Необходимо заполнить ячейки белого цвета (либо путем выбора значений из списка, либо путем ввода цифр или текста с клавиатуры), остальные ячейки защищены от изменений.

Все ячейки должны быть заполнены.

Обращайте внимание на размерность, указанную в вопросе.

Вопросник отсылается один раз после полного заполнения.

Не допустимо внесение изменений в структура excel-файла.

Форма 1 направляется в центр обработки информации и сопровождается официальным письмом за подписью руководителя дошкольного образовательного учреждения. Оригинал сопроводительного письма сканируется и высылается в электронном виде.

3. Методика и инструментарий дополнительного исследования учреждений начального и среднего профессионального образования

3.1. Методика дополнительного исследования учреждений начального и среднего профессионального образования по направлениям, актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

### 3.1.1. Обоснование актуальности исследования

Реализация государственной политики в Российской Федерации на современном этапе предусматривает комплексную модернизацию действующих региональных сетей образовательных учреждений, в том числе в области развития их энергоэффективности, реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, которая предполагает консолидацию усилий всех уровней власти для обеспечения изменения качества жизни населения, как в отдельных регионах, так и страны в целом.

Повышение энергоэффективности образовательных учреждений заявлено и в числе приоритетов комплекса мер по модернизацию региональных систем общего образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»

В настоящее время оплата коммунальных услуг составляет около 10% текущих расходов образовательных учреждений.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость в системе образования и сдерживающими проведение энергосберегающей политики, являются:

- значительный физический и моральный износ энергетического оборудования и сетей;

- высокие потери при передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, высокий расход первичных энергоресурсов;

- ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергоресурсов.

Еще одной важной причиной низкого энергосбережения в отрасли является отсутствие мотивации к энергосбережению и повышению энергоэффективности, недостаточные информированность и уверенность в необходимости и «безопасности» применения мер и механизмов у всех участников образовательного процесса.

Такое направление энергосбережения как поведенческое энергосбережение, то есть укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить привычным лозунгом «Уходя - гасите свет», к сожалению, в сфере образования практически отсутствует. Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение экономически выгодно. Поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и только его распространение может дать значительный эффект без дорогостоящих вложений в модернизацию или замену оборудования и технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 - 10 % от всего потенциала энергосбережения.

Повышение мотивации к энергосбережению и формирование модели поведенческого энергосбережения, как и апгрейд устаревшего оборудования и формирование программ по повышению энергоэффективности в системе образования, невозможны без должной информационной поддержки, сбалансированной компаний по пропаганде и обучению всех категорий пользователей  энергосбережению. Для проектирования и реализации данных программ необходимо обладать комплексной информационной базой, охватывающей как вопросы технического обеспечения отдельных  образовательных учреждений, так и данными об уже реализованных мероприятиях, оказавших влияние на повышение энергоэффективности отдельных учреждений.

Дополнительной, но не менее значимой, задачей в этой связи становится обеспечение доступности для аудитории непрофессионалов пообъектной информации по всем группам образовательных учреждений, представленных в регионах. То есть фактически, создание в рамках популярного социально-ориентированного сайта, интерактивного информационного источника, основанного на данных как самообследований, так и внешних оценок, где были бы представлены основные вопросы развития энергоэффективности всех региональных комплексов образовательных учреждений страны (дошкольных, общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования).

Формирование подобной информационной базы и является целью реализации исследования образовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

Повышение энергоэффективности учреждений начального и  среднего профессионального образования является значимым для каждого региона Российской Федерации. Не смотря на то, что учреждений начального и среднего профессионального образования в разы меньше школ, деятельность по энергосбережению именно в этих учреждениях является актуальной в силу специфики их материально-технической базы и особенностей контингента. Наличие производственных мастерских и учебного оборудования  делает учреждения начального и среднего профессионального образования более энергозатратными по сравнению с другими образовательными учреждениями. В тоже время обучение учащихся НПО и СПО образцам поведения, направленного на сохранение энергозатрат, позволяет надеется на то, что они будут заботится о сохранении энергии и на своих будущих рабочих местах, на производстве, что в масштабах страны поможет сохранить значительные объемы различных видов энергии.

### 3.1.2. Цели и задачи исследования

Целью данного исследования является получение информации для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов по энергосбережению и энергоэффективности по направлениям актуальным для потребителей (учащихся, родителей, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов.

Основными задачами исследования являются:

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных пообъектного учета основных направлений энергорасходов учреждений начального и среднего образования.

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о деятельности конкретных учреждений начального и среднего профессионального образования, направленной на  повышение энергоэффективности.

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о деятельности конкретных учреждений начального и среднего профессионального образования по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- Формирование системы добровольного сбора, передачи, обработки данных о наличии в конкретных учреждениях начального и среднего профессионального образования здоровьесберегающих факторов среды для учащихся.

- Сбор и обработка данных о контекстных условиях деятельности конкретных учреждений начального и среднего профессионального образования, а так же формирование методик, учитывающих эти данные при анализе энергоэффективности отдельных учреждений.

### 3.1.3. Предмет исследования

Деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отдельных учреждениях начального и среднего образования и ее результаты.

### 3.1.4. Объект исследования

Российские учреждений начального и среднего образования (далее учреждений НПО и СПО) различных видов и типов.

3.1.5.Определение параметров исследования

3.1.5.1. Составление перечня параметров исследования

В рамках исследования собирается, обобщается и анализируется информация по следующим направлениям:

- общая информация об энергорасходах учреждений начального и среднего образования по объему и стоимости в разрезе типов энергоносителей и функционального назначения;

- деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в учреждениях начального и среднего образования, включая меры по модернизации основных систем энергоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение) а также меры по энергосбережению, связанные с утеплением зданий;

- деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая пропаганду энергосбережения, проекты по повышению энергоэффективности с участием учащихся и их родителей и др.;

- характеристика здоровьесберегающих факторов среды для учащихся в учреждениях начального и среднего образования;

- контекстные условия функционирования учреждений начального и среднего образования, определяющие расходы на энергоносители – от тарифов до климатических условий и режима работы;

Каждое из направлений содержит ряд показателей, характеризующих тот или иной вид объекта или процесса направленного на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

По форме выражения все показатели делятся на несколько групп:

1) Группа показателей, имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в стандартных единицах, указанных в требованиях к энергетическому паспорту (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010 г. N 17498). Например, к таким показателям относятся почти все показатели раздела 1 «Характеристики энергорасходов ОУ» и частично показатели раздела 5 «Контекстные условия».

2) Группа показателей имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в универсальных единицах. К таим показателям, например, относятся часть характеристик Раздела 3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности», такие как: «Доля  (%)  сотрудников ОУ, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего числа фактического персонала», «Количество мероприятий ОУ, с привлечением родителей учащихся  и общественности, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)» и другие.

3) Группа показателей, имеющих количественное исчисление, и измеряющихся в условных баллах, присвоенных экспертным путем, например показатели раздела 1 «Характеристики энергорасходов ОУ»  «Наличие /установка люминесцентных ламп» и  «Наличие /установка светодиодные лампы» определяются баллами.

4) Группа показателей, определяющихся простым дихотомическим выбором «Да-Нет», каждому значению которых будет присвоено при расчете свое цифровое значение.

Особняком стоит группа вопросов, не имеющих количественного исчисления. Это так называемые «открытые вопросы», целью которых является сбор дополнительной информации, например вопрос «Название всех  и краткое описание 1-2  мероприятий». Подобные вопросы  призваны собрать сведения о положительном опыте учреждения в вопросах реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для дальнейшей диссеминации подобного опыта.

3.1.5.2. Описание параметров исследования

Итак, основными показателями, по которым осуществляется сбор информации являются:

Раздел I Характеристики энергорасходов ОУ.

1.1.	Объем энергоносителя - Электрическая энергия

1.2.	Объем энергоносителя - Тепловая энергия

1.3.	Объем энергоносителя - Твердое топливо

1.4.	Объем энергоносителя - Жидкое топливо

1.5.	Объем энергоносителя - Моторное топливо всего, в том числе

1.5.1.	бензин

1.5.2.	керосин

1.5.3.	дизельное топливо

1.5.4.	газ

1.6.	Объем энергоносителя - Природный газ (кроме моторного топлива)

1.7.	Объем энергоносителя - Вода горячая

1.8.	Объем энергоносителя - Вода холодная

1.9.	Расходы на: Отопление

1.10.	Расходы на: Электроснабжение

1.11.	Расходы на: Горячее водоснабжение

1.12.	Расходы на: Холодное водоснабжение

1.13.	Расходы на: Газ

Раздел II Деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в ОУ

Система отопления

  - Установка (и /или наличие) прибора учета тепловой энергии

  - Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов

  - Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления

  - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления

Система горячего водоснабжения

  - Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения

  - Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов

  - Установка ( и /или наличие) прибора учета горячей воды

Система электроснабжения

  - Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов:

    - Наличие /установка люминесцентных ламп

    - Наличие /установка светодиодные лампы

  - Установка ( и /или наличие) датчиков движения осветительных приборов в здании и /или на прилегающей территории

Дверные и оконные конструкции

  - Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе

  - Обеспечение автоматического закрывания входных внешних дверей

  - Замена или утепление оконных блоков на более  энергосберегающие

Стеновые конструкции

  - Заделка межпанельных и компенсационных швов

  - Утепление наружных стен

  - Утепление потолка подвала (при наличии), если подвал отсутствует - оставьте поле не заполненным

  - Утепление пола чердака (при наличии), если чердак отсутствует - оставьте поле не заполненным

Раздел III Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности

  - Наличие плана мероприятий ОУ, посвященных энергосбережению и повышению энергоэффективности

3.2.	Доля  сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от общего числа фактического персонала

3.3.	Количество внутренних мероприятий, с учащимися, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)

3.5.	Количество внутренних мероприятий, с привлечением родителей учащихся и общественности, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)

3.7.	Доля   учащихся, принявших участие в мероприятиях, посвященных пропаганде энергосбережения (за последний календарный год)

3.8.	Разработка и реализация (за последний календарный год) образовательных программ и мероприятий (тренингов, семинаров и пр.) посвященных пропаганде энергосбережения

3.10.	Наличие на территории ОУ визуальной информации, посвященной пропаганде энергосбережения

3.11.	Наличие на сайте ОУ материалов или раздела, посвященного энергосбережению

3.12.	Разработка и реализация внутри ОУ совместных проектов  учащихся, и/или педагогов и родителей, посвященных энергосбережению

3.14.	Участие  учащихся, родителей и/или педагогов в очных и дистанционных внешкольных проектах /мероприятиях, посвященных энергосбережению

Раздел IV Наличие здоровьесберегающих факторов среды для учащихся в ОУ

4.1. Средняя температура воздуха классов помещениях, где находятся учащиеся:

    - в отопительный сезон

    - в неотопительный сезон

4.2. Наличие очистительных фильтров для воды

4.3. Наличие очистителей (увлажнителей) воздуха

4.4. Наличие бутилированной воды в классах

V Контекстные условия

5.1.	Площадь отапливаемых помещений

5.1.1.	в том числе площадь учебных аудиторий

5.2.	Объем  отапливаемых помещений

5.2.1.	в том числе объем учебных аудиторий

5.3.	Наличие чердачных помещений

5.4.	Наличие подвальных помещений

5.5.	Тариф на электроэнергию

5.6.	Тариф на тепловую энергию

5.7.	Тариф на теплую воду

5.8.	Тариф на пар

5.9.	Тариф на отпуск сетевого газа

5.10.	Численность  учащихся на 01.01. текущего года

5.11.	Численность  сотрудников на 01.01. текущего года

5.12.	Среднегодовая численность учащихся

5.13.	Средняя продолжительность использования учебных помещений в день (в часах) - в учебных целях, включая курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и т.д.

5.14.	Наличие бассейна

5.15.	Наличие спортивного зала

5.16.	Наличие  пищеблока

5.17.	Наличие внешней территории, требующей освещения за счет ОУ

5.18.	Наличие лабораторных помещений оснащенных специальным оборудованием

5.19.	Наличие производственных помещений оснащенных специальным оборудованием

5.20.	Тип местности, где размещается ОУ

5.21.	Коэффициент дисперсности расселения в регионе

5.22.	Индекс бюджетных расходов региона

5.23.	Количество светлого времени суток в период с 18 до 23 часов в годовом исчислении, часов

5.24.	Средняя продолжительность отопительного сезона в годовом исчислении, суток

5.25.	Средняя температура окружающей среды в отопительный сезон, градусов

Полученный в ходе исследования комплекс информации сформирован для решения задачи корректного сравнения ОУ, выявления моделей эффективной политики энергосбережения (опыт лучшей практики) и их распространения с учетом многообразия условий функционирования ОУ. Он позволит органам управления и руководителям образовательных учреждений выявить приоритеты и развития, продемонстрирует эффекты обоснованной политики энергосбережения для ОУ и здоровья учащихся.

1.1.5.3. Обоснование выбора параметров исследования

Выбор параметров исследования определяется теми целями и задачами, которые указывает заказчик при формировании комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов, основанных на результатах внешних исследований развития энергоэффективности региональных сетей образовательных учреждений, ориентированных на удовлетворение информационных потребностей различных групп населения Российской Федерации (включая специалистов системы образования).

Содержательно данный комплекс призван оказывать информационную поддержку целевым группам проекта (руководителям образовательных учреждений, учителям, ученикам и их родителям, а также широкому кругу заинтересованных в данной теме пользователей) как в реализации программ энергоэффективности и исполнении ФЗ №261 РФ, государственных инициатив, внедрении успешных практик и инновационных технологий энергосбережения, так и в общих целях образования и просвещения в области энергоэффективности и энергосбережения, продвижения концепции устойчивого развития и сбережения природных ресурсов.

Параметры проведения обследования выбраны в соответствии с международными и российскими стандартами мониторинговых  обследования, а также задачами и особенностями выполнения данной работы.

### 3.1.6. Способы сбора информации

Разработка комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны носит комплексный характер, что определяет комплексность источников информации.

Очевидно, что оценка текущего положения дел по вопросам энергоэффективности образовательных учреждений страны в отдельных территориях и стране в целом не может быть основана на уже имеющейся в распоряжении органов управления образованием информации. Требуется комплекс технологий для сбора первичной информации, на основе которых можно сделать объективные выводы о сегодняшней ситуации, потребностях учреждений НПО и СПО, деятельности, направленной на энергосбережение и  повышение энергоэффективности и имеющихся ресурсах для этого. Чаще всего в российской и международной практике комбинируется несколько инструментов для сбора первичных данных, включающих в себя сбор как качественной, так и количественной информации.

В рамках анализа отечественного и международного опыта формирования и внедрения в практику мультимедийных информационно-аналитических ресурсов был выделен ряд возможных источников информационного контента, содержащего актуальные материалы по теме энергоэффективности и энергосбережения. В разделе представлено несколько основных групп источников данных, представляющих интерес для проектируемого ресурса и рассматриваемых в качестве потенциальных информационных партнерств в реализации проекта.

С целью анализа источников имеющихся данных и информации необходимо выделить следующие типы данных, которые могут быть использованы для анализа, формирования аналитических и информационных материалов, методик оценки и пр., а также контентного наполнения мультимедийного информационно-аналитического ресурса:

- Формы финансовой отчетности;

- Формы государственной статистической отчетности образовательных учреждений;

- Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности;

- Результаты дополнительного исследования учреждений НПО и СПО по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны.

Формы финансовой отчетности

Формами финансовой отчетности по использованию топливно-энергетических ресурсов образовательных учреждений с учетом государственной финансовой поддержки являются следующие:

- перечень зданий и сооружений, находящихся в ведении образовательного учреждения, составленный по техническим паспортам. Перечень зданий и сооружений определяет типы и характеристики объектов- потребителей энергоресурсов;

- регламент функционирования зданий и сооружений образовательного учреждения, утвержденный руководителем в установленном порядке. Регламент определяет режимы функционирования (работы) зданий и сооружения в зимний и летний период и время суток;

- договоры с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения. Договоры с поставщиками и счета по оплате фактически использованных энергоресурсов позволяют получить в качестве исходных данных количественные показатели в натуральных объемах и/или стоимостных, включая информацию о тарифной политике региона.

Формы финансовой отчетности по использованию топливно-энергетических ресурсов образовательных учреждений с учетом государственной финансовой поддержки заполняет структурное подразделение образовательного учреждения, ответственное за финансовое обеспечение функционирования  образовательного учреждения, совместно с техническими службами, ответственными за обеспечение учреждения техническими средствами (инфраструктура) топливо-, энерго-, водо- снабжения.

Формы государственной статистической отчетности образовательных учреждений

Формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, начиная с отчета за 2010 год (Приказ  Росстата от 25.11.2010 №417). В исследовании могут быть задействованы данные следующих форм государственного статистического наблюдения:

Форма «Режимы_01»

Форма №1эл

Форма № 2-ТЭН покуп. отопл

Форма № 2-ТЭН покуп.гвс

Форма № 3-ТЭН собств.отопл

Форма № 6-водоотведение

Форма № 4-топ

Форма № 5-водопотребление

Форма № 3-ТЭН собств. гвс

Форма № 8 – экономия

Форма СПО/ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего/высшего профессионального образования»

Форма СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования»

Статистическая информация обладает рядом качеств, делающих ее незаменимой при анализе любой социальной системы, а именно:

- точность и измеримость,

- обязательность ежегодного сбора данных,

- горизонтальная сопоставимость на различных уровнях (от муниципального до международного),

- динамическая сопоставимость (по некоторым статданным сферы образования есть динамические ряды в несколько десятилетий),

- возможность анализа контекстных показателей (социально-экономические, демографические, финансовые и другие показатели).

Следует отметить, что, несмотря на свою инертность и нечувствительность к быстрым изменениям объектов наблюдения, в настоящее время только система статистики может дать пусть не исчерпывающую, но хотя бы частичную информацию по ряду проблемных вопросов развития системы повышения квалификации и переподготовки по вопросам энергоэффективности дошкольных образовательных учреждений .

Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности

Данные мониторинга эффективности программ и подпрограмм повышения энергоэффективности также могут служить источником данных для мультимедийных информационно-аналитических ресурсов и представляют значительный потенциал в подготовке аналитических материалов, дают возможности сравнения, в том числе пообъектного, интерпретации, создания инфографики.

Целью мониторинга является оперативный сбор и подготовка аналитических материалов для заседаний президиума Государственного совета, докладов Президенту Российской Федерации по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности, а так же для формирования Бюллетеня активности исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формы Мониторинга предназначены для обеспечения сбора информации о реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации, а также их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, расположенными на их территории.

Ценность мониторингового исследования, помимо всего прочего заключается в чувствительности к вновь возникающим информационным потребностям, в том числе и на отдельных территориях, либо по определенным тематическим направлениям.

Результаты дополнительного исследования общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

Особенностью мониторинговых обследований с использованием методов социологического исследования является достоверность получаемой картины исследуемой области при незначительной выборке относительно генеральной совокупности. В условиях ограниченности ресурсов данный вид исследования позволяет выявить благополучные позиции и проблемные факторы, зачастую не являющиеся очевидными при традиционном взгляде на систему образования.

Дополнительное исследование общеобразовательных учреждений по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны будет проводиться в виде опроса по специально созданному вопроснику, включающему открытые и закрытые вопросы.  Сбор вопросников проводится в двух формах:

1) Основной формой сбора является дистанционный опрос посредством онлайн-сервисов заполнения онлайн-вопросников через сайт.

2) Второй страхующей формой проведения опроса  является проведение опроса с использованием электронного варианта вопросника в формате Excel с последующим сбором вопросников по электронной  почте.

Особенности формирования методического комплекса, обеспечивающего реализацию дополнительных исследований по направлениям, актуальным для потребителей и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно - аналитических ресурсов, диктует свои требования к способам сбора информации. Во-первых, информация должна собираться по каждому отдельному субъекту хозяйствования, то есть по каждому дошкольному образовательному учреждению отдельно. Во-вторых, сбор информации должен быть дистантным и иметь такую технологическую форму реализации, которая позволит формировать интерактивные пополняющиеся информационные базы, как в разрезе отдельных регионов, так и в разрезе всей страны.

Различный уровень ИКТ-компетенций потенциальных участников опроса определяет характер не только технической реализации, но и способы визуализации контента. В связи с этим будет предусмотрен особый режим представления он-лайн вопросника, учитывающий различные возможность ИКТ-среду дошкольных образовательных учреждений, а также будет возможность дублирующего способа работы с  вопросником путем заполнения и пересылки файлов в формате excel.

Организационная схема сбора и обработки  информации в рамках дополнительного исследования учреждений НПО и СПО по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны будет выглядеть следующим образом:

1 этап. Рассылка вопросников в excel формате и ссылок на ресурс для онлайн сбора в региональные органы управления образованием. (Форма 1 Вопросник, форма 2 Инструкция по заполнению вопросника (форма 1), информационное письмо с указанием вариантов консультаций по заполнению вопросников и другими вопросами, связанными с реализацией дополнительного исследования).

2 этап. Передача материалов для заполнения в дошкольные образовательные учреждения региона. Форма сбора выбирается на усмотрение специалистов регионального и муниципальных органов управления образованием.

3 этап. Заполнение вопросников дошкольным образовательным учреждением. Вопросник заполняется представителем учреждения отвечающим за вопросы повышения энергоэффективности, но ответственность за достоверность данных лежит на руководителе учреждения, поскольку именно он подписывает письмо о предоставлении информации для участия в исследовании. К заполнению вопросника может также заместитель руководителя учреждения по вопросам развития. Источники получения информации подробно по разделам описаны в инструкции по заполнению.

4 этап. В зависимости  от способа заполнения вопросника, следующий этап имеет два  варианта:

4-1 В случае заполнения онлайн-вопросника данные сразу поступают в общую базу, совместимую с excel и большинством программ для статистической обработки. Форма реализации данной базы данных представлена в excel файле «Оболочка БД» (Форма 3)

4-2. В случае заполнения excel варианта вопросника, excel файл вместе с сопроводительным письмом направляется в региональный орган управления образованием, а затем консолидировано вся информация по отдельным учреждениям региона направляются федеральному куратору сбора информации в формате, зафиксированном в excel файле «Свод по региону НПО и СПО» (Форма 4)

5 этап. Поступившие данные из excel файлов по отдельным субъектам федерации «Свод по региону НПО и СПО» трансформируются в excel форму «Оболочка БД» и добавляется к уже сформированной в ходе онлайн сбора базе.

6 этап. Обработка базы данных. Сформированная база данных позволяет проводить анализ не только по отдельным регионам, но и по отдельным направлениям с использованием различных фильтров.

3.2. Инструментарий дополнительного исследования учреждений начального и среднего профессионального по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений страны

Инструментарий данного дополнительного исследования включает:

- Форму 1 - Первичную форму сбора данных с учреждений – в формате Excel (см. Приложение 5.3 к данному разделу Отчета).

- Форму 2 - Инструкцию по заполнению Формы 1.

- Форма 3 - Оболочку базы данных – в формате Excel (см. Приложение 5.3 к данному разделу Отчета).

- Форма 4 - Сводные формы сбора данных по региону – в формате Excel (см. Приложение 5.3 к данному разделу Отчета).

Форма 2 . Инструкция по заполнению Формы 1

## Форма сбора информации (Форма 1)

Обследование по вопросам оценки энергоэффективности учреждений начального и среднего образования и деятельности по энергосбережению  проводиться в виде опроса по специально созданному вопроснику, включающему открытые и закрытые вопросы.  Сбор вопросников проводится в двух формах:

1) Основной формой сбора является дистанционный опрос посредством онлайн-сервисов заполнения вопросник отдельным учреждением начального или среднего образования через сайт.

2) Второй (дублирующе-страхующей) формой проведения опроса  является проведение опроса с использованием электронного варианта вопросника в формате Excel с последующим сбором файлов по электронной  почте.

В первом варианте заполнения  представитель учреждения начального или среднего образования заходит на  интернет-страницу опроса, указанную в информационном письме, и без дополнительной авторизации и регистрации вносить в пустые ячейки необходимые данные по образовательному учреждению. Сервис заполнения предполагает возможность предварительного сохранения ответов и возвращения к заполнению в более позднее время при условии  заполнения вопросника на том же компьютере. К основной форме прилагается специальный раздел, позволяющий загрузить скан письма сопровождения за подписью руководителя учреждения начального или среднего образования.

Во втором варианте заполнения действует следующая организационная схема:

- Орган управления образования извещает ОУ о предпочтительной форме заполнения  вопросника и рассылает инструментарий или ссылку на онлайн ресурс

- ОУ изучает вопросник, консультируется с организаторами обследования и, в случае отсутствия энергетического паспорта организации, запрашивает дополнительную информацию, в которой есть потребность и которая не присутствует в первичной отчетности ОУ

- ОУ заполняет вопросник и высылает файл в формате excel на адрес указанный органом управления образованием. К заполненной форме прилагается скан письма руководителя ОУ по установленному образцу

## Ответственный, за сбор и предоставление информации

Ответственным за сбор информации по отдельному учреждению начального или среднего образования является специалист, ранее назначенный приказом руководителя ОУ в качестве ответственного по вопросам энергосбережения и методической помощи в организации работ по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.  В случае, если такой специалист ранее не определен, то руководитель  учреждения начального или среднего образования назначает  отдельным приказом ответственного за реализацию обследования.

К сбору информации по разделу №3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» может быть также привлечен методист ОУ или заместитель руководителя по развитию.

Ответственным за достоверность предоставленных данных официально является руководитель ОУ, который соответствующим  сопроводительным письмом подтверждает достоверность и точность предоставленных данных.

## Объекты учета

Сбор информации осуществляется по каждому зданию общеобразовательного учреждения отдельно. Филиалы учреждения начального или среднего образования, которые располагаются на других территориях, также заполняют вопросник отдельно

## Отчетный период

Вопросник заполняется 1 раз в год по состоянию за прошлый календарный год.

В разделе  «I. Характеристики энергорасходов ОУ.» указываются  данные, соответствующие  информации, представленной в официальной статистической и финансовой отчетности. Данные по энергопотреблению указываются за календарный год.

В разделе « II. Деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в ОУ»  указываются мероприятия,  осуществленные за последние 3 календарных года  или осуществляемые в настоящий момент.

В разделе  «III. Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» указываются мероприятия реализованные за последний календарный год

В разделе «IV. Наличие здоровьесберегающих факторов среды для учащихся в ОУ» указываются данные за последний календарный год.

В разделе «V. Контекстные условия» предоставляются сведения на дату заполнения, либо на дату, обозначенную в вопросе

## Источники информации

Для того, чтобы заполнить Раздел 1 «Характеристики энергорасходов ОУ» Вопросника, необходимо использовать следующие источники данных:

П. 1.1 Электрическая энергия: Используется информация из «Раздела 4.  Электроснабжение» Энергетического паспорта ОУ

П. 1.2 – Тепловая энергия: Используется информация из «Раздела 3. Теплоснабжение» Энергетического паспорта ОУ

П. 1.3 Твердое топливо: Используется информация из Формы № 4-топ. «Объемы  потребления топлива  собственными  котельными и другими техустановками»

П. 1.4 Жидкое топливо: Используется информация из Формы № 4-топ. «Объемы  потребления топлива  собственными  котельными и другими техустановками»

П. 1.5 Моторное топливо: Используется информация из Энергетического паспорта ОУ

П. 1.6 Природный газ: Используется информация из Формы № 7-газ общежитий «Объемы потребления природного газа  для общежитий»,  а также из Энергетического паспорта ОУ

П. 1.7 Вода горячая: Используется информация из Раздела 5. «Горячее водоснабжение» Энергетического паспорта ОУ

П. 1.8 Вода холодная: Используется информация из Раздела 6. Водоснабжение» Энергетического паспорта ОУ

П. 1.9-1.13. Расходы ОУ за последний календарный год: Для заполнения данного раздела используется информация Энергетического паспорта ОУ

Если у ОУ нет Энергетического паспорта, то частично данные берутся из документации на оборудование, частично в органе управления образованием, либо организации осуществляющей снабжение энергией учреждение.

Для того, что бы заполнить Раздел 2 «Деятельность, направленная на  повышение энергоэффективности в ОУ» Вопросника по энергоэффективности, необходимо использовать следующие источники данных:

Система отопления

П. 2.1 Установка (и /или наличие) прибора учета тепловой энергии: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.2 Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.3 Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.4 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Система горячего водоснабжения

П. 2.5 Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.6 Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.7 Установка (и/или наличие) прибора учета горячей воды: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Система электроснабжения

П. 2.8 Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.9 Установка (и/или наличие) датчиков движения осветительных приборов в здании и /или на прилегающей к ОУ территории: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Дверные и оконные конструкции

П. 2.10 Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.11 Обеспечение автоматического закрывания входных внешних дверей: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.12 Замена или утепление оконных блоков на более  энергосберегающие: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Стеновые конструкции

П. 2.13 Заделка межпанельных и компенсационных швов: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.14 Утепление наружных стен: Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.15 Утепление потолка подвала (при наличии): Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

П. 2.16 Утепление пола чердака (при наличии): Используются данные Формы №8 – экономия «Информация о реализованных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет всех источников финансирования».

Для того, что бы заполнить раздел 3 «Деятельность по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности» и раздел 4 «Наличие здоровьесберегающих факторов среды для учащихся в ОУ» используйте форму внутренней  отчетности ОУ и сведения, предоставленные в вышестоящие органы в рамках ведомственной отчетности.

Для того, что бы заполнить Раздел 5 «Контекстные условия» Вопросника по энергоэффективности, необходимо использовать следующие источники данных:

П. 5.1 Площадь отапливаемых помещений: Используется информация из Раздела 1 «Технические характеристики обьекта» Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.2 Объем  отапливаемых помещений: Используется информация из Раздела 1 «Технические характеристики объекта» Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.3 Наличие чердачных помещений: Используется информация Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.4 Наличие подвальных помещений: Используется информация Энергетического паспорта ОУ, а также данные Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.5 Тариф на электроэнергию:  Используется информация из Раздела 4 «Электроснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.6 Тариф на тепловую энергию: Используется информация из Раздела 3 «Теплоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.7 Тариф на теплую воду: Используется информация из Раздела 5 «Горячее водоснабжение» Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.8 Тариф на пар: Используется информация Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.9 Тариф на отпуск сетевого газа: Используется информация Энергетического паспорта ОУ.

П. 5.10 Численность учащихся на 01.01.текущего года: Используются данные Формы СПО/ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.11 Численность  сотрудников на 01.01.текущего года: Используются данные Формы СПО/ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.12 Среднегодовая численность учащихся: Используются данные Формы СПО/ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.13 Средняя продолжительность использования учебных помещений в день (в часах) - в учебных целях, включая курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и т.д.: Используются данные Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.14 Наличие бассейна: Используются данные Раздела 1.4. «Наличие в учреждении» Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.15 Наличие спортивного зала: Используются данные Раздела 1.4. «Наличие в учреждении» Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.16 Наличие пищеблока: Используются данные Раздела 1.4. «Наличие в учреждении» Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.17 Наличие внешней территории, требующей освещения за счет ДОУ: Используются данные Раздела 1.4. «Наличие в учреждении» Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.18 Наличие лабораторных помещений оснащенных специальным оборудованием: Используются данные Раздела 1.2. Наличие и использование площадей Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.19 Наличие производственных помещений оснащенных специальным оборудованием: Используются данные Раздела 1.2. Наличие и использование площадей Формы СПО/ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего/высшего профессионального образования».

П. 5.20 Тип местности: Используются данные Формы СПО/ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего/высшего профессионального образования».

По п.5.21-5.25 – используются данные, представленные на официальном сайте территориального органа государственной статистики.

## Технология заполнения

Необходимо заполнить ячейки белого цвета (либо путем выбора значений из списка, либо путем ввода цифр или текста с клавиатуры), остальные ячейки защищены от изменений.

Все ячейки должны быть заполнены.

Обращайте внимание на размерность, указанную в вопросе.

Вопросник отсылается один раз после полного заполнения.

Не допустимо внесение изменений в структура excel-файла.

Форма 1 направляется в центр обработки информации и сопровождается официальным письмом за подписью руководителя дошкольного образовательного учреждения. Оригинал сопроводительного письма сканируется и высылается в электронном виде.

### 4. Глоссарий, используемых терминов и определений

Альтернативная энергетика - совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда экологии района.

Биотоопливо - биологическое топливо, различные органические материалы, выделяющие в процессе разложения тепло, которое используется для обогрева теплиц, парников и утеплённого грунта.

Бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто киловатт и использование которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд.

Водоотведение - совокупность санитарных мероприятий

и технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод (См. Сточные воды) за пределы населённого пункта или промышленного предприятия

Водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей - населения, промышленных предприятий и др.

Водосчётчик - прибор учёта, предназначенный для измерения количества объёма проходящего по водопроводу за единицу времени (расход воды). Чаще всего объём воды измеряют в кубических метрах — м³.

Газоснабжение - организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства.

Газосчётчик - прибор учёта, предназначенный для измерения количества объёма проходящего по газопроводу за единицу времени (расход газа). Чаще всего объём газа измеряют в кубических метрах — м³.

Диммер - технический бесступенчатый переключатель, регулятор света в помещениях.

Дистанционное обучение или обучение на расстоянии - совокупность современных педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств (например Internet), обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей учебного заведения.

Жилищно-коммунальное хозяйство -  совокупность предприятий, служб и хозяйств по обслуживанию населения. Включает санитарно-технические предприятия (водопровод и другое), жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт, энергетические предприятия, гостиницы, сооружения благоустройства (дороги и др.).

Застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Инновации - практическое воплощение идей в новую продукцию, услуги, образовательные программы, процессы, системы, и социальное взаимодействие.

Инфраструктура - совокупность зданий, сооружений, оборудования и служб обеспечения предприятий и образовательных учреждений, необходимых для их функционирования.

Индивидуальный прибор учёта - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме.

Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Класс точности прибора учёта - основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения.

Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность.

Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) - люминесцентная лампа, имеющая изогнутую форму колбы, что позволяет разместить лампу в светильнике меньших размеров. Такие лампы нередко имеют встроенный стартер, или электронный балласт. Компактные люминесцентные лампы разработаны для применения в конкретных специфических типах светильников, либо для замены ламп накаливания в обычных.

Конкурентоспособность образовательных учреждений (ОУ) - способность ОУ обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных специалистов, отвечающее требованиям личности и запросам организаций работодателей, в сравнении с другими аналогичными образовательными учреждениями.

Конкурентоспособность системы образования - а) способность системы образования обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных специалистов, отвечающее требованиям и запросам личности и организаций, работодателей, в сравнении с аналогичными системами других стран в условиях международного рынка труда; б) способность системы образования обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных специалистов из числа иностранных граждан, отвечающее их требованиям, в сравнении с аналогичными системами других стран в условиях международного рынка образовательных услуг. Имеют значение также квалификация, комфортность проживания и язык, на котором ведется преподавание.

Коэффициент полезного действия - величина, характеризующая совершенство процессов превращения, преобразования или передачи энергии, являющаяся отношением полезной энергии к подведенной.

Коэффициент полезного использования энергии - отношение всей полезно используемой в хозяйстве (на установленном участке, энергоустановке и т.п.) энергии к суммарному количеству израсходованной энергии в пересчете ее на первичную.

Лампа накаливания - электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещённый в сосуд с вакуумом или заполненный инертным газом, нагревается до высокой температуры за счёт протекания через него электрического тока, в результате чего излучает видимый свет. В качестве тела накала в настоящее время используется в основном спираль из вольфрама и сплавов на его основе.

Люминесцентная лампа - газоразрядный источник света, в котором видимый свет излучается в основном люминофором, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 20 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и выключений.

Металлогалогенная лампа (МГЛ) - один из видов газоразрядных ламп (ГРЛ) высокого давления. Отличается от других ГРЛ тем, что для коррекции спектральной характеристики дугового разряда в парах ртути в горелку МГЛ дозируются специальные излучающие добавки (ИД), представляющие собой галогениды некоторых металлов.

Минэнерго - Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

Многотарифный прибор учёта - многотарифный ПУ обеспечивает дифференцированный учет потребляемой электроэнергии в зависимости от времени суток.

Мониторинг - постоянное или периодическое отслеживание протекания процессов, в частности обучения, а также изменения состояния субъекта с целью управления его обучением и распределением.

Натриевая газоразрядная лампа (НЛ) - электрический источник света, светящимся телом которого служит газовый разряд в пара́х натрия. Поэтому преобладающим в спектре таких ламп является резонансное излучение натрия; лампы дают яркий оранжево-жёлтый свет. Эта специфическая особенность НЛ (монохроматичность излучения) вызывает при освещении ими неудовлетворительное качество цветопередачи. Из-за особенностей спектра и существенного мерцания на удвоенной частоте питающей сети, НЛ применяются в основном для уличного освещения, утилитарного, архитектурного и декоративного. Применение НЛ для освещения производственных и общественных зданий крайне ограничено и обуславливается, как правило, требованиями эстетического характера.

Непроизводительный расход ТЭР -  потребление ТЭР, обусловленное несоблюдением или нарушением требований, установленных государственными стандартами, иными нормативными актами, нормативными и методическими документами.

Образовательная среда - совокупность информационных, технических, методологических средств и элементов инфраструктуры, формирующих условия для всех видов образовательной деятельности.

Образовательное учреждение (ОУ) - учреждение, являющееся юридическим лицом, осуществляющее образовательный процесс, т.е. реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.

Образовательный процесс - а) процесс формирования нового уровня теоретических знаний, практических умений и навыков и компетенций, осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности обучающихся; б) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ.

Основная образовательная программа (ООП) - совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Отопление - искусственный обогрев помещений для поддержания температуры, отвечающей условиям теплового комфорта (напр., 18-20С в жилых помещениях), а иногда и требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также системы, выполняющие эти функции. Основные виды: водяное, воздушное, печное, электрическое, лучистое (в т. ч. панельное).

Повышение квалификации - учебная деятельность, направленная на достижение более высокой ступени профессиональной квалификации, предусматривает освоение новых общетеоретических и специально-технологических знаний, расширение спектра умений и навыков, углубление понимания связи между наукой и технологией. Одна из форм освоения прогрессивного опыта, целью которого является повышение эффективности труда, осуществляется в рамках системы непрерывного образования путем поэтапного образования в образовательных учреждениях соответствующих ступеней.

Первичная энергия - Энергия, заключенная в ТЭР.

Показатель экономичности энергопотребления изделия - количественная характеристика эксплуатационных свойств изделия, отражающих его техническое совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления им энергии и (или) топлива при использовании этого изделия по прямому функциональному назначению.

Полезная энергия - Энергия, теоретически необходимая (в идеализированных условиях) для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнении работы и оказания услуг.

Потеря энергии - разность между количеством подведенной (первичной) и потребляемой (полезной) энергии.

Природный энергоноситель - энергоноситель, образовавшийся в результате природных процессов.

Произведенный энергоноситель - энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса.

Программа энергосбережения - определенная программа действий на протяжении определенного срока в области повышения эффективности использования энергетических ресурсов. Согласно ФЗ-261, обязанность по утверждению и реализации таких программ предписывается организациям с участием государства или муниципального образования и организациям, осуществляющие регулируемые виды деятельности. При этом для последних формирование инвестиционных программ для включения в состав тарифа, должно осуществляться с учетом вновь разработанных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Рациональное использование ТЭР - использование ТЭР, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества.

Ресурсосбережение - снижение материалоемкости единицы продукции, увеличение выхода конечной продукции, сокращение потерь в производственном процессе путем применения достижений новейшей техники и технологии.

Ртутная газоразрядная лампа - электрический источник света, в котором для генерации оптического излучения используется газовый разряд в парах ртути. Для наименования всех видов таких источников света в отечественной светотехнике используется термин «разрядная лампа» (РЛ), включенный в состав Международного светотехнического словаря, утверждённого Международной комиссией по освещению. Этим термином следует пользоваться в технической литературе и документации. В зависимости от давления наполнения, различают РЛ низкого давления (РЛНД), высокого давления (РЛВД) и сверхвысокого давления (РЛСВД). К РЛНД относят ртутные лампы с величиной парциального давления паров ртути в установившемся режиме менее 100 Па. Для РЛВД эта величина составляет порядка 100 кПа, а для РЛСВД — 1 МПа и более.

Светодиод или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от химического состава использованных в нём полупроводников.

Светодиодный светильник - осветительный прибор, источником света в котором являе(ю)тся светодиод(ы).

Светоотдача - количество света, которое может дать какой-либо источник освещения за определенное время.

Сертификация энергопотребляющей продукции - подтверждение соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов топливо- и энергопотребляющим оборудованием.

Солнечные батареи (элементы) - источники тока на основе полупроводниковых фотоэлементов (из Si, GaAs и др.), непосредственно преобразующие энергию солнечной радиации в электрическую. Кпд солнечных элементов до 22% (при освещении в земных условиях). Батареи солнечных элементов (солнечные батареи) применяются на космических летательных аппаратах, в устройствах автоматики, переносных радиостанциях и радиоприемниках и др. Напряжение солнечных батарей до десятков В, мощность - до десятков кВт.

Солнечные коллекторы - устройство для сбора тепловой энергии Солнца, переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя.

Сопоставимые условия - условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.

Стратегия - взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер.

Теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты.

Теплосчётчик - счётчик, фиксирующий расход тепла.

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Технологическое присоединение - комплекс мероприятий, осуществляемый для подключения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к распределительным устройствам электростанций, а также генерирующим источникам тепловой энергии.

Топливо - вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании.

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) - соотношение для экономического объекта или некоторой территории объемов топливно-энергетических ресурсов, поступающих вследствие добычи или ввоза и убывающих вследствие потребления на месте или вывоза. На основании топливно-энергетического баланса принимается заключение: - о достаточности или недостаточности топливно-энергетических ресурсов; - о возможности создания новых производств на той же топливно-энергетической базе; - о возможности вывоза топливно-энергетических ресурсов или необходимости их ввоза. Для расчета топливно-энергетического баланса разные виды топлива переводят в условное топливо. Топливно-энергетический баланс в историческом плане - соотношение разного вида топливно-энергетических ресурсов в мировом потреблении для некоторого отрезка времени.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - Совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

Топливные гранулы (пе́ллеты) - биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера.

Услуги ЖКХ - доводимые до потребителя в жилище услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению.

Учет расчетный (коммерческий) электроэнергии - учет вырабатываемой, передаваемой, распределяемой, отпускаемой или потребляемой электроэнергии для оплаты субъектами рынка электроэнергии.

Учет технический (контрольный) электроэнергии - учет вырабатываемой, передаваемой, распределяемой, отпускаемой или потребляемой электроэнергии субъектами энергосистемы и потребителями для контроля и технических целей.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - нормативный документ, определяющий совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями всех уровней профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.

Фотоэлементы - прибор, в котором под действием падающего на него света возникает электродвижущая сила (фотоЭДС) или электрический ток (фототок).

Экспресс-обследования (экспресс-энергоаудит) - проводится по сокращенной программе, как правило с минимальным использованием или без использования приборного оборудования и характеризуется сокращенным по объему и времени характером. При этом может проводиться оценка энергоэффективности использования всех или одного из видов ТЭР, вторичных энергоресурсов и т.д.

Электроснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению электроэнергией различных ее потребителей. Комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи электроснабжения, называется системой электроснабжения.

Электросчётчик - электроизмерительный прибор для учёта потребляемой электроэнергии в сетях переменного и постоянного тока за определённый промежуток времени.

Энергетика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной, энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетический паспорт - документ, составляемый по результатам энергетического обследования. Энергетический паспорт должен содержать информацию:

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

3) о показателях энергетической эффективности;

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Основными целями энергетического обследования являются:

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Энергоаудит - обследование энергетических объектов с целью выявления энергетической эффективности, определения мер по ее повышению и возможностей их реализации. По результатам энергоаудита могут быть разработаны: топливно-энергетический баланс обследуемой организации (энергопаспорт), оптимальный режим потребления энергоресурсов, перечень энергосберегающих мероприятий, ранжированных по величине затрат и сроку окупаемости.

Энергоёмкость - величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.

Энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.

Энергосберегающая политика - комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования ТЭР.

Энергосберегающая технология - Новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования ТЭР.

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Энергосервисный договор (контракт) должен содержать:

1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта);

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным договором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов;

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные законодательством Российской Федерации.

Энергосистема - топливно-энергетический комплекс страны, область народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу использование различных видов энергии. Ведущая область энергетики - электроэнергетика. В энергосистему входят системы электроэнергетические, снабжения различными видами топлива (продукцией нефтедобывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности), ядерной энергетики, обычно объединяемые в масштабах страны в Единую энергетическую систему.

Энергоснабжение - обеспечение предприятия всеми видами энергии и топлива. Предприятие само может производить энергию (напр., на заводской ТЭЦ) или получать ее со стороны.

Энергоустановка - Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии

Энергоэкономичность (маркировка) - согласно Директивам Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту ЕС (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE, и другим) у большинства бытовых товаров, упаковки лампочки и автомобилей должна быть этикетка энергоэффективности ЕС, ясно показанный основные потребительские свойства товара. Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. Этикетка также даёт другую полезную информацию клиенту, помогая выбирать между различными моделями. Также эта информация должна быть дана в каталогах и размещена интернет продавцами на их веб-сайтах. При совершенствовании приборов удалось уменьшить их энергопотребление больше предусмотренных классом A нормативов, в результате были приняты обозначения A+ и A++.

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетический паспорт гражданского здания - документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР - нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения, содержащий энергосберегающие мероприятия.

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объёме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Энергосберегающий потенциал - величина, показывающая (обычно в процентах) возможность повышения эффективности системы. То есть, чем больше этот потенциал, тем, с одной стороны, больше возможности сэкономить ресурсы и средства через специальные мероприятия; с другой стороны, тем более отсталым является данное хозяйство.

Энергосбережение - реализация организационных,правовых,технических,технологических,экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергосервис - как правило, речь идет о комплексном обслуживании приборов учета: установка, содержание и ремонт, поверки т.п. Традиционные ЖЭУ не занимаются этим видом работы, потому что при установке квартирных водо- и теплосчетчиков удобно заключать с такой компанией, которая не только устанавливает оборудование, но и осуществляет энергосервис за определенную абонентскую плату. Затраты эти при экономном использовании ресурсов вполне окупаются. На уровне области документы, необходимые для развития энергосервиса, приняты давно (Постановление ЗСО Челябинской области №100 от 18.09.97 и Постановление Губернатора Челябинской области №503 от 07.10.98), но практически выполнение их сильно зависит от местных властей.

Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

# Footnotes

Обоснование данного выбора приведены в п.1.4.1 Отчета

Competency, Assessment, Research and Evaluation A Report of a National Conference, March. 12 15, 1974., How good is our school? Self-evaluation using quality indicators 2002 Edition Incorporating the six-point scale. HM Inspectorate of Education, Michael  Scriven. The Logic of Evaluation. Inverness, CA Edgepress, 1980. , National Assessment and Social Indicators. N.Y., 1975.

Агранович М.Л., Кожевникова О.Н., Коган Е.Я., Майоров Н.А., Прудникова В.А., Митрофанов К.Г.Методические рекомендации по применению системы показателей и индикаторов для управления качеством образования на региональному и муниципальном уровнях. – М.: «Прометей» МПГУ, 2006, Майоров А.Н. Мониторинг в образовании: Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Изд-во , 2004., Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – Москва, 2008. – 321, Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. — М., 1972, Разработка системы критериев для рейтинговой оценки региональных программ развития образования / [Якименко А.А. и др. ]. - М.: АС-Траст, 2009.

Онлайн-вопросник - это вопросник, размещенный в Интернете. Для работы с ним достаточно лишь Интернет-браузера; никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. С помощью браузера создаются формы, задаются вопросы и варианты ответов, прикрепляете изображения (при необходимости).

Онлайн-вопросник - это вопросник, размещенный в Интернете. Для работы с ним достаточно лишь Интернет-браузера; никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. С помощью браузера создаются формы, задаются вопросы и варианты ответов, прикрепляете изображения (при необходимости).

Competency, Assessment, Research and Evaluation A Report of a National Conference, March. 12 15, 1974., How good is our school? Self-evaluation using quality indicators 2002 Edition Incorporating the six-point scale. HM Inspectorate of Education, Michael  Scriven. The Logic of Evaluation. Inverness, CA Edgepress, 1980. , National Assessment and Social Indicators. N.Y., 1975.

Агранович М.Л., Кожевникова О.Н., Коган Е.Я.,  Майоров Н.А., Прудникова В.А., Митрофанов К.Г.Методические рекомендации по применению системы показателей и индикаторов для управления качеством образования на региональному и муниципальном уровнях. – М.: «Прометей» МПГУ, 2006, Майоров А.Н. Мониторинг в образовании: Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Изд-во , 2004., Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – Москва, 2008. – 321, Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. — М., 1972, Разработка системы критериев для рейтинговой оценки региональных программ развития образования / [Якименко А.А. и др. ]. - М.: АС-Траст, 2009.

Онлайн-вопросник - это вопросник, размещенный в Интернете. Для работы с ним достаточно лишь Интернет-браузера; никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. С помощью браузера создаются формы, задаются вопросы и варианты ответов, прикрепляете изображения (при необходимости).

Онлайн-вопросник - это вопросник, размещенный в Интернете. Для работы с ним достаточно лишь Интернет-браузера; никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. С помощью браузера создаются формы, задаются вопросы и варианты ответов, прикрепляете изображения (при необходимости)

Competency, Assessment, Research and Evaluation A Report of a National Conference, March. 12 15, 1974., How good is our school? Self-evaluation using quality indicators 2002 Edition Incorporating the six-point scale. HM Inspectorate of Education, Michael  Scriven. The Logic of Evaluation. Inverness, CA Edgepress, 1980. , National Assessment and Social Indicators. N.Y., 1975.

Агранович М.Л., Кожевникова О.Н., Коган Е.Я., Майоров Н.А., Прудникова В.А., Митрофанов К.Г.Методические рекомендации по применению системы показателей и индикаторов для управления качеством образования на региональному и муниципальном уровнях. – М.: «Прометей» МПГУ, 2006, Майоров А.Н. Мониторинг в образовании: Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Изд-во , 2004., Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – Москва, 2008. – 321, Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. — М., 1972, Разработка системы критериев для рейтинговой оценки региональных программ развития образования / [Якименко А.А. и др. ]. - М.: АС-Траст, 2009.

Онлайн-вопросник - это вопросник, размещенный в Интернете. Для работы с ним достаточно лишь Интернет-браузера; никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. С помощью браузера создаются формы, задаются вопросы и варианты ответов, прикрепляете изображения (при необходимости)

Онлайн-вопросник - это вопросник, размещенный в Интернете. Для работы с ним достаточно лишь Интернет-браузера; никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. С помощью браузера создаются формы, задаются вопросы и варианты ответов, прикрепляете изображения (при необходимости)

Ст. 2, Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ.

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».